## COTIZACION M.O
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA FGN-020-2016
ANEXO No. 4
COTIZACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS
ITEM | SEDE | MUNICIPIO | DEPENDENCIA | DESCRIPCION DEL EQUIPO |  |  |  |  | PLACA | PER. MTO PREV. | VR. UNIT. MTO PREVENTIVO | IVA 16% | SUB-TOTAL UNITARIO | GRAN TOTAL
|  |  |  | TIPO | MARCA | CAPACIDAD | MODELO | SERIAL
1 | CALLE DE LA LOMA | B/TURA | INFANCIA Y ADOLESCENCIA | MINISPLIT | SAMSUNG | 18.000 BTU | AS18FBAN | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | CUARTO DE SISTEMAS | CENTRAL | STAR LIGHT | 60.000 BTU | FCD060C | M08031039918 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | INFANCIA Y ADOLESCENCIA | CENTRAL | STAR LIGHT | 60.000 BTU | FXRP060H06A | AOM7486664 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CALLE DE LA LOMA | B/TURA |  | MINI SPLIT | YORK | 24,000BTU | YSEC24FS-ADG | 1OOOO111813O1OO116 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | SALON DE BIENESTAR FAMILIAR #2 | MINI SPLIT | LG | 12,000BTU | VM122CENB3 | 410AFM00635 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | SALON DE BIENESTAR FAMILIAR #1 | MINI SPLIT | LG | 12,000BTU | VM122CENB3 | 410HAPU01016 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | FISCALIA 30 | MINI SPLIT | CONFORT START |  | CCI18CD | B22124153603N00037 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | FISCALIA 30 | MINI SPLIT | CONFORT START |  | CCI18CD | 1322124153603N00018 | 76070192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | SALA DE DENUNCIAS | MINI SPLIT | CONFORT START |  | CCI18CD | B282124153603N00060 | 76070198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | SALA DE ENTREVISTAS 2 | MINI SPLIT | YORK |  | YSEC12F5-ADG | 1OOOO19O81112OO5O5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | SALA ADMINISTRADOR Y PSICOLOGO | MINI SPLIT | YORK | 12,000BTU | YSEC12F5-ADG | 1OOOO19O81112OO7O5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | SALA DE ENTREVISTAS 1 | MINI SPLIT | YORK | 12,000BTU | YSEC12F5-ADG | 1OOOO19O81112OO626 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | MINI SPLIT | YORK | 12,000BTU | YSEC12F5-ADG | 1OOOO19O81112O688O |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RENTAS DEPARTAMENTALES | B/TURA | PSICOLOGIA FORENCE | MINI SPLIT | CONFORT FRESH | 9,000BTU | FAED009S10C2-PRCC | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | SUBDIRECCION CTI | MINI SPLIT | YORK | 12,000BTU | YSEC12F5-AD6 | 100001908111200777/100001908111200725 | 76062335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | SALA DE INVESTIGADORES 1 | MINI SPLIT | STAR LIGTH | 24,000BTU | MSG-24CR | N/A | 76060531 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | SALA DE INVESTIGADORES 2 | MINI SPLIT | LG | 24,000BTU | SJ242CD | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | JEFE DE INVESTIGADORES | MINI SPLIT | CRISTAL | 13,000BTU | S13C2DB3 | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | OFICINA SAG | MINI SPLIT | YORK | 12,000BTU | YSEC12F5-AD6 | 100001908111200725 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | FISCALIA 21 SAU | MINI SPLIT | STAR LIGTH | 24,000BTU | MSG-24CROU | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | FISCAL 42 SECCIONAL | MINI SPLIT | STAR LIGTH | 9,000BTU | MSR-09CR | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | TRANSITO Y SIJIN | MINI SPLIT | STAR LIGTH | 24,000BTU | MSG-24CROU | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | SALA DE ESPERA | MINI SPLIT | STAR LIGTH | 24,000BTU | MSG-24CROU | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | RENTAS DEPARTAMENTALES | B/TURA | TRANSITO 1 PISO FISCALIA 21 | MINI SPLIT | STAR LIGHT | 24,000BTU | MSG-24CR |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 1 PISO OFICINA FISCAL SECCIONAL | MINI SPLIT | STAR LIGHT | 9,000BTU | MSR-09CR |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 2 PISO | SPLIT | YORK | 12,000BTU | YSEC12FS-ADG | 1OOOO19O81112OO777 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 2 PISO | SPLIT | CRYSTAL | 13,000BTU | S13C2DB3 | 350LQ0034921 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | OFICINA INVESTIGADORES CTI | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 2 PISO DIRECCION CTI | SPLIT | YORK |  | YSEC211FS-ADG | 1OOOO19O81112OO873 | 76062334 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 2 PISO | SPLIT | CONFORT FRESH | 9,000BTU | FAE0009010C2 | JAAOGBC9097824000191 | 76067116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | INVESTIGADORES CTI | MINI SPLIT | LG | 24,000BTU | SJ42CD | 201TAPE00136 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | YORK |  | YSEC12FS-ADG | 1OOOO19O81112OO584 | 76062331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU | S18C2DB3 | O61OO6995OO1893 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | OFICINA CTI | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 3 PISO | CASSETTE | START LIGHT | 36,000BTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | TELECOM | CALI | FISCAL 41 | CASSETTE | YORK | 55,000BTU | YMKFC055BBH-BX | 2.662e+17 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | FISCAL 41 | CENTRAL | CONFORT FRESH | 60,000BTU | ARUF60D14AA | 1207209007 | 76062356 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | LOCAL 26 | CASSETTE | YORK | 55,000BTU | YMKFC055BBH-BX | 26620144512090 | 76062359 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | LOCAL 19 | CENTRAL | YORK | 60,000BTU | F1SA060 | 9742327 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | LOCAL 20 | CENTRAL | YORK | 60,000BTU | F15060 | 9742327 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | FISCAL 3 PISO 7 | MINI SPLIT | WESTINHOUSE | 12,000BTU | WIHFX1-12KW4D | WIM130300008 | 76067812 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | FISCALIA 1 PISO 7 | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 12,000BTU | WIHFX1-12KW4D | WIM130300011 | 76067816 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | RACK PISO 5 | MINI SPLIT | WESTINHOUSE | 9,000BTU | WIHXF1-09KW4D | WIM130300011 | 76067807 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | UNIDAD DE ANALISIS Y CONTEXTO PISO 5 | CENTRAL | CONFORT FRESH | 60,000BTU | UMDV060 | ACX9602-07-948 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | UNIDAD DE ANALISIS Y CONTEXTO PISO 5 | CENTRAL | CONFORT FRESH | 60,000BTU | UMDV060 | 96B0144913 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | UNIDAD DE VIDA PISO 6 | CENTRAL | TRANE | 60,000BTU | TWE060C15FC1 | M146RF61V | 76067810 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | GRUPO DE ADMINISTRACION PUBLICA | CASSETTE | YORK | 55,000BTU | YMKFXC055BB-B-X | 266201445120900028 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | DESAPARICION FORZADA PISO 3 | CASSETTE | YORK | 55,000BTU | YMKFC055BBH-BX | 266201445120900037 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | UNIDAD DE VIDA PISO 4 | CASSETTE | YORK | 36,000BTU | YMKFXC036BBH-B-X | 1212049167 | 76062363 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | UNIDAD DESAPARICION FORZADA | CENTRAL | CARRIER | 60,000BTU | 40RR008-1 | M974649/J973546 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | UNIDAD DE ANALISIS Y CONTEXTO PISO 5 | CENTRAL | TRANE | 36,000BTU | CFF036CN2 | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | GRUPO DE ADMINISTRACION PISO 3 | CASSETTE | CONFORT FRESH | 24,000BTU | FAEDO024S13D26LCSM | D201482760112917160007 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | UNIDAD DE COORDINACION DE VIDA PISO 6 | CENTRAL | TECAM | 60,000BTU | 4FCX08 | 5090860 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | OFICINA DE APOYO A FISCALES CTI | CASSETTE | WESTINGHOUSE | 60,000BTU | WICXF-60KW2C | D202046810113316160017 | 76067809 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | SALA DE JUNTAS PISO 2 | CASSETTE | YORK | 55,000BTU | YMKFXC055BB-B-X | 266201445120900025 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | UNIDAD DE VIDA PISO 4 | CENTRAL | TRANE | 60,000BTU | TWE060C15FC1 | M146SGB1V | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  | UNIDAD DESMOVILIZADOS PISO 5 | CASSETTE | WESTINGHOUSE | 60,000BTU | WICXF-60KW2C | D202046810113316160015 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | RACK PISO 4 | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 9,000BTU | WIHXF1-09KW4D | WIM130300006 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | TELECOM | CALI | 2 PISO SALA DE JUNTAS | CASSETTE | YORK No 6 | 55,000BTU | YMKFXC055BB-B-X |  | 76062342 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 7 PISO OFIC. UNIDAD DE VIDA | CENTRAL | TECOM |  | 4FEX081 | 590860 | 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  | 7 PISO UNIDAD DESMOVILIZADOS | CASSETTE | WESTINGHOUSE | 60,000BTU | WICXF-60KW2C |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  | 4 PISO UNIDAD DE VIDA | CENTRAL |  |  | TTA060C300A0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  | 6/ 4 PISO UNIDAD DE VIDA | CASSETTE | YMKFXC036BBH-B-Y | 36,000BTU | CKL36-IPB |  | 76062324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  | 7 PISO FISCALIA 33 ANTITERRORISMO | CASSETTE | WESTINGHOUSE | 60,000BTU | WICFX-60KW2C |  | 76067819 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  | 7 PISO FISCALIA 4 DELEGADA TRIBUNAL | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 12,000BTU | WIHFX1-12KW4D | WIM130300019 | 76067817 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  |  | 7 PISO FISCALIA 1 DELEGADA TRIBUNAL | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 12,000BTU | WIHFX1-12KW4D | WIM130300011 | 76067616 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  | 7 PISO COORDINACION | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 12,000BTU | WIHFX1-12KW4D | WIM130300016 | 76067814 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  | 5 PISO UNAM |  | CONFORT FRESH | 60,000BTU | UMDV060 | 40601924/5222T5327988 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  | 5 PISO UNAM |  | CONFORT FRESH | 60,000BTU | UMDV061 | 40601923 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | 6/ 5 PISO UNAM |  | CONFORT FRESH | 36,000BTU | CTF036CN2 | 403660447 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  |  | 5 PISO UNIDAD DESMOVILIZADOS | CASSETTE | WESTINGHOUSE | 5 TON | WCXF-60H2C | D202046810113316160017/ D202046810113316160015 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  | 2 PISO DERECHOS HUMANOS | CASSETTE | YORK No 25 | 55,000BTU | YMKFXC055BB-B-X |  | 76062358 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  | 2 PISO DERECHOS HUMANOS | CASSETTE | YORK No 25 | 55,000BTU | YMKFXC055BB-B-X/ YMKFXC055BBH-BX |  | 76062357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  | 2 PISO UNIDAD INVESTIGADORES | CENTRAL | YORK No 19 | 60,000BTU | FISA060 | Y9742327 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  | 2 PISO UNIDAD INVESTIGADORES | CENTRAL | YORK No 20 | 60,000BTU | FISA061 | Y9742328 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  | 2 PISO DERECHOS HUMANOS | GOODMAN | CONFORT FRESH |  | ARUT60D14AA | 1210460675 | 76062355 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  | 7 PISO FISCALIA 10 DELEGADA TRIBUNAL | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 12,000BTU | WIHFX1-12KW4D | 1207209007 | 76067815 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  | 7 PISO FISCALIA 3 DELEGADA TRIBUNAL | MINI SPLIT | WERSTINGHOUSE | 12,000BTU | WIHFX1-12KW4D | WIM1300300008 | 76067811 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  | 3 PISO OFIC. EQUIPO INVESTIG. DELITOS CONTRA ADMINIST. PUBLICA |  | CONFORT FRESH |  | WCT601W2C4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | PISO 4 UNIDAD DE VIDA | CASSETTE |  | 36,000BTU | YMKFXC036BBH-B-Y |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  | 7 PISO FISCALIA 01 DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  |  | 3 PISO RACK | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 9,000BTU | WIHXF1-09KW4D | WIM130300021 | 76067803 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  |  | GRUPO INVESTIGATIVO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA | CASSETTE | YORK |  | YMKFXC055BBH-B-X |  | 76062362 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  |  | 3 PISO UNIDAD DE FISCALIAS CONTRA DELITOS DE DESAPARICION Y DESPLAZAMIENTO | CASSETTE | YORK |  | YMKFXC055BBHBX |  | 76002361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  |  | 7 PISO COORDINACION DELEGADA | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 12,000BTU | WIHXF1-12KW4D |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  |  | 2 PISO OFIC. DERECHOS HUMANOS | CENTRAL | AIRE FLEX |  |  | 65A050400292BX060K |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  |  | 7 PISO FISCALIA DELEGADA ANTE TRIBUNAL | CASSETTE | WESTINGHOUSE |  | WICXF-60KWZC |  | 76067818 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  |  | 4 PISO | MINIS SPLIT | WESTINGHOUSE |  | WIHF1094D |  | 76067804 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  |  | 7 PISO COORDINACION | MINIS SPLIT | WESTINGHOUSE | 12,000BTU | WIHXFI-12KW4D | WIM130300003 | 76067813 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  |  | PISO 1 URI |  | GOODMAN |  | CKL60-1PB | 1207204317 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  |  | 2 PISO RACK | MINI SPLIT | WESTINGHOUSE | 9,000BTU | WIHXFI-09KW4D | WIM130300026 | 76067802 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  |  | FISCALIA 74 | MINI SPLIT | YORK | 12,000BTU | Y3EC12FS-ADG |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  |  | FISCALIA 74 | MINI SPLIT | YORK |  | Y3EC12FS-ADG |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  |  | 1 PISO URI | CENTRAL | CONFORT FRESH | 60,000BTU | ARUF60D14 | 1209478930 | 76062343 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  |  | 1 PISO URI |  | CONFORT FRESH | 60,000BTU | ARUF6AD14 | 1209478932 | 76062344 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  |  | 1 PISO URI SALA DE ESPERA | CASSETTE | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  |  | 1 PISO URI SALA DE ESPERA |  | YORK | 55,000BTU | YMKFX055BBH-B-X |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  |  | 1 PISO URI AREA DE CTI | CASSETTE | YORK | 55,000BTU | YMKFX055BBH-B-X |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  |  | 1 PISO MEDIO AMBIENTE FISCAL 50 | MINI SPLIT | YORK |  | YSEC12FS-AD6 |  | 76062352 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | CONQUISTADORES | CALI | PATRIMONIO ECONOMICO | CENTRAL | CARRIER | 180,000BTU/ 15 TON | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  |  | PASILLO Y AUDITORIO | CENTRAL | CARRIER | 180,000BTU/ 15 TON | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  |  | SAU | CENTRAL | CARRIER | 180,000BTU | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | LESIONES PERSONALES | CENTRAL | CARRIER | 180,000BTU/ 15 TON | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | EDIFICIO CONQUISTADORES | CALI | OFICINA FISCAL LOCAL 60 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | 1212053357 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  |  | OFICINA 132 CAIVAS | MINI SPLIT | TRANE | 24,000BTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  |  | 1 PISO CAVIF | CENTRAL | CARRIER/ EQUIPRAC | 15 TON | 40RR-016 | 6700625 | 76049627A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  |  | 1 PISO JUSTICIA Y PAZ | CENTRAL | START LIGHT | 5 TON | FCD060DA | M07101034692 | 76042073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  |  | 1 PISO CUARTO DE SISTEMA JUSTICIA Y PAZ | CENTRAL | START LIGHT | 5 TON | FCD060A | L070101034160 | 76042074 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  |  | 2 PISO CUARTO DE SISTEMA JUSTICIA Y PAZ/UNIDAD DELEG ANTE CTI NACIONAL | CENTRAL | START LIGHT | 5 TON | FCD060AD | M08081050681/ M08081050651 | 76045583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | 1 PISO SAU | CENTRAL | CARRIER | 15 TON |  |  | 76049628A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  |  | 1 PISO JUSTICIA Y PAZ | CENTRAL | START LIGHT | 5 TON | FCD060DA | M07101034180 | 76042071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  |  | 2 PISO UNIDAD PATRIMONIO E. # 8 | CENTRAL | CARRIER | 15 TON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  |  | 2 PISO PASILLO Y AUDITORIO # 7 | CENTRAL | CARRIER | 15 TON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | 2 PISO CONTROL, ESTRUCTURA Y APOYO | CENTRAL | CARRIER | 15 TON |  | A700SAL |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  |  | 1 PISO OFIC. ATENCION A VICTIMAS | MINI SPLIT/SPLIT | LG | 15 TR/ 24,000BTU | SJ24CD | MEZ63936417/D12TASW01726 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  |  | 1 PISO OFIC. ATENCION A VICTIMAS | CENTRAL | START LIGHT | 15 TR | FCD060V | M11021087908 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  |  | 1 PISO CITADURIA/DIR SEC FISCALIAS-CALI | MINI SPLIT | LG NEO PLASMA | 15 TR/ 18,000BTU | 518CP | 610KAS100414 | 76041164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  | 2 PISO AUDITORIO, JUSTICIA Y PAZ/UNIDAD DELEG ANTE CTI NACIONAL | CASSETTE | BLUE LINE | 24,000BTU/ 36,000BTU | ALCA-36AZ/C2 | 1080200006 | 76045585 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  |  | 3 PISO AUDITORIO, JUSTICIA Y PAZ | CENTRAL | START LIGHT | 36,000BTU | MCC-36CR | C101372690411724130025 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | 2 PISO UNIDAD DE LESIONES | CENTRAL | CARRIER | 15 TR |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  |  | 2 PISO CUARTO TECNICO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS40054P | 76049624A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 42 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400088B | 76049581A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 43 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS4002688/ Y21APAKS400268B | 76049582 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 45 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400092F | 76049588A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  |  | 2 PISO UNIDAD DE LESIONES | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400044N | 76049584A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 47 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAK5 | 76049585 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 54 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400313K | 76049587A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 60 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400137R | 76044588A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 93 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400282A | 76049589A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 32 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400045X | 76049616A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | 2 PISO FISCAL 176 SECCIONAL EN APOYO A LA FISCALIA 113 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS40006Y | 76049597A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 9 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049613A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 5 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400313X | 76049614A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  |  | 2 PISO COORDINACION | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76052665 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 46 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400093R | 76049676A/76049646A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | OFICINA LOCAL 24 PATRIMONIO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049617A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 3 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APA45400 | 76049615A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 11 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049611A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  |  | OFICINA FISCAL LOCAL 94 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400136F | 76049590A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | OFICINA LOCAL 14 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049602A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  |  | FISCALIA SECCIONAL 98 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400131P | 76049604A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  |  | FISCAL LOCAL 17 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049603A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  |  | OFICINA SECCIONAL 90 CAIVAS | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400198J | 76049605A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | OFICINA FISCAL 106 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049592A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  |  | FISCALIA 115 CAVIF | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400195F | 76049591A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  |  | FISCALIA SECCIONAL 50 | CENTRAL | START LIGHT | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS40002577/ Y21APAKS40011L | 76049600A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | OFICINA NOTIFICACIONES | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400090N | 76049598A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  |  | OFICINA 02 BIENESTAR FAMILIAR | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049571A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  |  | FISCALIA LOCAL 95 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400132 | 76049596A/76049556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  |  | OFICINA SECCIONAL 49 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400267T | 76049595A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  |  | OFICINA LOCAL 80 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400265V | 76049394A/76049594A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  |  | OFICINA LOCAL 26 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS40030AR | 76049593A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  |  | FISCAL LOCAL 22 UNIDAD PATRIMONIO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400256Y | 76049608A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  |  | 2 PISO COORDINACION LESIONES | MINI SPLIT | SAMSUNG | 12,000BTU | AS12RSBAN |  | 76052664 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  |  | OFICINA LOCAL 41 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400010J | 76049809A/76049889A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  |  | RACK | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76048625A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  |  | OFICINA LOCAL 39 UNIDAD LESIONES | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400130A | 76049621A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  |  | OFICINA LOCAL 36 UNIDAD LESIONES | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS4002577 | 76049620A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  |  | OFICINA LOCAL 50 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049619A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  |  | OFICINA LOCAL 2 UNIDAD LESIONES | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS40043X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  |  | OFICINA LOCAL 10 UNIDAD PATRIMONIO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400065D | 76049612A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  |  | OFICINA LOCAL 16 UNIDAD PATRIMONIO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400228H | 76049610A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  |  | OFICINA LOCAL 18 UNIDAD PATRIMONIO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN | Y21APAKS400119B | 76049609A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  |  | OFICINA LOCAL 4 UNIDAD PATRIMONIO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 9,000BTU | AS09RSBAN |  | 76049607A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  |  | PISO 10 OFICINA 1001 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | PRIMERO DE MAYO | CALI | TALLER | VENTANA | LG | 9,000 BTU | LWCO91GAA0 | 602KAUU00526 | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | SANTA MONICA | CALI | OFICINA 303 SECCION FINANCIERA |  |  |  | UCA013-11 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | SANTA MONICA | CALI | 3 PISO SECCION FINANCIERA | MINI SPLIT | CRISTAL | 13,000BTU | S13C2DB3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  |  | 3 PISO SECCION FINANCIERA | PISO TECHO | YORK | 36,000BTU | R1NX036 | Y9831805/Y98318 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  |  | 3 PISO OFICINA 304 GESTION DE INFORMACION | MINI SPLIT | CRISTAL/LG | 13,000BTU | S13C2DB3 | 350Q10034921/3501Q0034921 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  |  | 2 PISO UNIDAD CONTRA CRIMEN ORGANIZADO | CENTRAL | TECAM | 20 TON | 4FCX242V | 9111255/09111255 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  |  | 2 PISO CTI Y DESPACHO 44 | PISO TECHO | YORK | 36,000BTU | KIMX036/RIMX036 | Y9803408 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  |  | 4 PISO OFICINA 403 | MINI SPLIT | INVERTER | 20,000BTU | BIN520CZV36 | D202230500114603120016 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  |  | 5 PISO OFICINA 403 | MINI SPLIT | INVERTER | 20,000BTU | BIN520CZV36 | D202234710214613120098 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  |  | 6 PISO OFICINA 407 | MINI SPLIT | INVERTER |  | BIN520CZV36 | D202234710214613120114 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  |  | OFIC. 309 TALENTO HUMANO | MINI SPLIT | LG | 18,000BTU | G182CB | 3850428348U/3850A2834BJ |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  |  | PISO 4 OFICINA 409 | MINI SPLIT | INVERTER | 20,000BTU | BIN520C2V32 | D202234710214613120089 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  |  | TERRAZA PISO 11 EQUIPO 2 | EQUIPO | TRANE | 60,000BTU | TCHO600300BC | N/A |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  |  | TERRAZA PISO 10 AIRE 2 | CHILLER | TECAM | 12.5 | LUVT14136C | 081C4873D |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | TERRAZA PISO 10 AIRE 2 | CHILLER | TECAM | 12.5 | LUVT14136C | 0853764D |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  |  | PISO 3 SECCION TALENTO HUMANO | PISO TECHO | YORK | 36,000BTU | RIMX037/RIMX036 | X38034-07 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  |  | PISO 8 GRUPO BALISTICA | PISO TECHO | YORK | 36,000BTU | RIMX038/RMB1200-D | RHGM6074DL |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  |  | PISO 6 FISCAL OFICINA 607 |  | CONFORT |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  |  | 4 PISO | PISO TECHO | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  |  | 7 PISO OFICINA GRUPO CONTROL | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  |  | 4 PISO | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  |  | PISO 10 LABORATORIO DE IDENTIFICACION HUMANA | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  |  | PISO 6 OFICINA 607 | FANCOIL | YORK | 36,000BTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  |  | PISO 6 OFICINA 610 | FANCOIL | YORK | 36,000BTU | R1MX036 | Y9803417 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  |  | PISO 5 OFICINA 503/AUDITORIO | FANCOIL | YORK | 36,000BTU | RMB1200-D | RHGM6075CL/RGHM6075C |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  |  | PISO 6 OFICINA 601 | FANCOIL |  | 36,000BTU | RMB1200-D | RKGM6076BJ |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  |  | PISO 6 OFICINA 602 | FANCOIL |  | 36,000BTU | R1MX036 | Y9814428 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  |  | PISO 9 OFICINA 902 | FANCOIL |  | 36,000BTU | R1MX036 | Y9831703 | 76056272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  |  | PISO 5 OFICINA 509/PISO 8 DELITOS INFORMATICOS | FANCOIL | YORK | 36,000BTU | RMB1200-D | RKGM6076BC/RKGM6076BL |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  |  | PISO 5 OFICINA 507 | FANCOIL |  | 36,000BTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  |  | PISO 5 OFICINA 503 | FANCOIL | YORK | 36,000BTU | RMB1200-D | RKGM6076AY |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  |  | SALA DE PASO MUJERES | VENTANA | SAMSUNG | 5050BTU | AW050AB/AW05N0AB | D898-28287A |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  |  | OFICINA 701/ TELEMATICA PISO 5 | FANCOIL | YORK | 36,000BTU | RMB1200-D | RKGM607BG/RKGM6076BG |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  |  | HISTORIAL LABORAL | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | SANTA MONICA | CALI |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | D2023050064608150023 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | D2023050064608150025 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | D2023050064608150008 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
203 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | D2023050061460815000 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
204 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A11074153603W00035 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
205 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A11074153603W00003 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | BODEGAS PANORAMA B-03 | YUMBO | OFICINA DE BIENES | CASSETTE | SAMSUNG | 38,000BTU | CH105CAV | Y2B5PAGFA00001A |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | BODEGAS PANORAMA | YUMBO | ARCHIVO CENTRAL | CASSETTE |  | 36000 BTU / H |  | F678PA0FA00023R |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | CRA 1A # 3-16 | B/TURA | 2 PISO OFICINA CTI | MINI SPLIT | CONFORT FRESH | 24,000BTU |  | B22124153603N00051 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | CALLE 7 # 14-42 | BUGA | JEFATURA CTI 2 PISO | MINI SPLIT | TRANE | 12,000BTU | MCW512AMUAO |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  |  | CASOS PRIORIZADOS 2 PISO CTI | MINI SPLIT | TRANE | 12,000BTU | MCW512AMUAO |  | 76046177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
211 |  |  | INVESTIGADORES 2 PISO | MINI SPLIT | LG | 18,000BTU | G182CB |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  |  | 2 PISO CTI | MINI SPLIT | TRANE | 12,000BTU | MEW512AMUAO |  | 76042177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
213 |  |  | 2 PISO UNIDAD INVESTIGATIVA | MINI SPLIT | TRANE | 12,000BTU | MCW512AMUAO | F04F01114D | 76046179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  |  | 2 PISO CTI SUBDIRECCION | MINI SPLIT | TRANE | 12,000BTU | MCW512AMUAO | F0417010004D |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  |  | CTI SALON I 2 PISO/UNIDAD INVEST CTI | PISO TECHO | INNOVAR | 36,000BTU | U36C2DB3 | B7031907158607406400039 | 76046203A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | CANDELARIA | CANDELARIA | FISCALIA 76 OFICINA 1 | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | G091CB | 801TAJD00056 | 76045407 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
217 |  |  | FISCALIA 112 | MINI SPLIT | LG | 24,000BTU | G242CB | 801TAYV02874 | 76045581 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  |  | FISCALIA 76 OFICINA 2 | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | G091CB |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | CERRITO | CERRITO | CTI POLICIA JUDICIAL | PISO TECHO | START LIGHT | 36,000BTU | U36C2DB3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  |  | ARCHIVOS PISO 1 | CENTRAL | START LIGHT | 60,000BTU | FCD060 | 07038C1022833 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | PALMETO | CALI | GAULA FISCALIA 15 CTI 2 PISO | MINISPLIT | LENNOX | 7,000BTU | KF66-24-GW-E |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | DAGUA | DAGUA | LOCAL 77 | MINISPLIT | TRANE |  | TTK512ESUA0 | 415MLXTB |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  |  | LOCAL 116 | MINISPLIT | LG |  | G122CB | 705TALB63024 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  |  | LOCAL 115 | MINISPLIT | LG |  | SJ122CD | MEZ422741B |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  |  | LOCAL 155 | MINISPLIT | LG |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | EL LIDO | CALI | SAU 71 PISO 2 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 18,000BTU | AS18FBAX | D860PAJP701545K | 76049580 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  |  | SALA DE ESPERA 2 PISO | PISO TECHO |  | 60,000BTU | U60C2DB3 | B7315151509719400046 | 76059036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  |  | SAU 29 2 PISO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 18,000BTU | AS18FBAN | D860PAJPB014771 | 76049565 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | INFANCIA Y ADOLESCENCIA EL LIDO | CALI | FISCAL 71 Y 9 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 18,000BTU | AF18FBAX | N/A |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  |  | FISCAL 71 Y 9 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 18,000BTU | AF18FBAN | 0860PAT801460E |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  |  | FISCAL 41 Y 78 | MINI SPLIT | SAMSUNG | 18,000BTU | AF18BAX | N/A |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | ESTACION LOS MANGOS | CALI | RACK DE COMPUTO | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | SPO91CM | 331X00KS303TAZF00055 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
233 |  |  |  | MINI SPLIT | SAMSUNG | 18,000BTU | AS18BANP | D86PAJP701606R |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | PRADERA | PRADERA | 2 PISO |  | CONFORT START |  | CC112CD(0) | B20294153602N00056 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
235 |  |  | 2 PISO |  | CONFORT START |  | CC112CD(0) | B20294153602N00048 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  |  | 2 PISO |  | CONFORT START |  | CC112CD(0) | B20294153602N00010 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  |  | 2 PISO |  | CONFORT START |  | CC112CD(0) | B24424159801N00043 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  |  | 2 PISO FISCAL 78 |  | CONFORT START |  | CC112CD(0) | B20294153602400056 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  |  | 2 PISO FISCAL 114 |  | CONFORT START |  | CC112CD(0) | B20294153602400048 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
240 |  |  | 2 PISO FISCAL 152 |  | CONFORT START |  | CC112CD(0) | B20294153602400020 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
241 |  |  | 2 PISO FISCAL 169 |  | CONFORT START |  | CC112CD(0) | B24424159802400043 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | PRADERA | PRADERA | FISCALIA | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | B24424159801N00032 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
243 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | B24424159801N00033 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
244 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | B24424159801N00034 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
245 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | B24424159801N00038 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | ROLDANILLO INFANCIA | ROLDANILLO |  | MINI SPLIT | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
247 |  |  | INF Y ADOLESCENCIA | MINI SPLIT | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | SAN VICENTE | CALI | FISCALIA CTI | MINI SPLIT | BLUE LINE |  | MS-121002 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
249 |  |  | TRANSITO Y SIJIN | MINI SPLIT | START LIGHT | 24,000BTU | MSG-24CROU |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  |  | FISCAL SECCIONAL #45 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
251 |  |  |  | MINI SPLIT | LG |  | S092CPI |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
252 |  |  | ASISTENTE FISCAL | CENTRAL | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
253 |  |  | ASISTENTE FISCAL | CENTRAL | CONFORT FRESH |  | UMDV60 | 4601353 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
254 |  |  | FISCAL SECCIONAL #176 |  | CONFORT FRESH |  | UMDV60 | 40601880 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
255 |  |  | SALA TECNICA |  | BLUE LINE |  | MS-1210E2 | D2022312401146111213 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
256 |  |  | GRUPO MONEDA FALSA | VENTANA | TOSHIBA |  | AC12B21V |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | SAN VICENTE-INFANCIA | CALI |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | D20223471021461312005 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
258 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | B22124153603N00024 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SANTA ANITA | CALI | 2 PISO GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO | MINI SPLIT | LG | 24,000BTU | G242CB | MEZ3720104 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
260 |  |  | 2 PISO CENTRAL DISCIPLINARIO | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | S092CT | MEZ42277607 | 76045913 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
261 |  |  | RACK 1 PISO | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | UR4A093INEJP | Y1T3ARF8000208 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | SANTA ANITA | CALI |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | A12414153602W00091 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | TELECOM | PALMIRA | UNIDAD LOCAL 3 PISO | CENTRAL | START LIGHT | 60,000BTU | FCD060V | M11111095003 | 76060542 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
264 |  |  | UNIDAD LOCAL 3 PISO | CENTRAL | START LIGHT | 60,000BTU | FCD060V | M111111094995 | 76060538 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
265 |  |  | UNIDAD LOCAL 3 PISO | CENTRAL | START LIGHT | 60,000BTU | FCD060V | M11111094982 | 76060532 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
266 |  |  | UNIDAD LOCAL 4 PISO CTI | CENTRAL | START LIGHT | 60,000BTU | FCD060V | M111110954985 | 76060535 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
267 |  |  | UNIDAD LOCAL 4 PISO CTI | CENTRAL | START LIGHT | 60,000BTU | FCD060V | M11111095000 | 76060541 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
268 |  |  | UNIDAD LOCAL 4 PISO CTI | CENTRAL | START LIGHT | 60,000BTU | FCD060V | M11111094997 | 76060539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
269 |  |  | PISO 2 RACK | MINI SPLIT | SAMSUNG | 18,000BTU | AS18TUBAX | Y43RPAEB900204T |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | URI SAU ARCHIVO | BUGA | SALA DE ESPERA | MINI SPLIT | LG | 18,000BTU | G182CB | 711TAGH04367 | 76045652 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
271 |  |  | CTI URI/UNIDAD INVESTIGATIVA CTI | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | SO92CJ | 802KAWQ00689 | 76045591 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
272 |  |  | CTI URI/UNIDAD INVESTIGATIVA CTI | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | CO92CJ |  | 76045594 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
273 |  |  | SALA DE ATENCION AL USUARIO | MINI SPLIT | LG | 18,000BTU | 6182CB | 711TAKK04373 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
274 |  |  | SALA DESCANSO URI/UNIDAD FISC DELG JUEC PENAL CIRC ESPECIAL | MINI SPLIT | LG/GENERAL ELECTRIC | 9,000BTU | SO92CJ | 802KARW00838/950708338H | 77000447 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  |  | ALMACEN DE EVIDENCIAS/DIR SEC ADTIVA Y FINANC CALI | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | SO92CJ | 802KAXV00714 | 76045597 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  |  | ALMACEN DE EVIDENCIAS/DIR SEC ADTIVA Y FINANC CALI | MINI SPLIT | LG | 9,000BTU | SO92CJ | 802KAP801128 | 76045593 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  |  | ARCHIVO | MINI SPLIT | SAMSUNG | 24,000BTU | AS24FBAN | E054PAJP701462M |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
278 |  |  | MEDICINA LEGAL/FISC SEC REACCION INMEDIATA | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | SO92CJ | 802NATMCO753 | 76045598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
279 |  |  | ARCHIVO CENTRAL/FISC SEC REACCION INMEDIATA | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | SO92CJ |  | 76045599 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
280 |  |  | RECEPCION DE DENUNCIAS MODULO 2 Y 3/FISC SEC DE REACCION INMEDIATA | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | G091CB | MEZ37270101 | 76045590 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
281 |  |  | OFICINA GUARDAS TRANSITO/UNIDAD INVEST CTI | MINISPLIT | LG | 18,000BTU | G182CB | 712TAKK04477 | 76045600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
282 |  |  | ARCHIVO CENTRAL | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | S092CJ | 802KABF00765 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
283 |  |  | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | 6091CB | ME237279601 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
284 |  |  | URI/UNIDAD RESPONS PENAL ADOLESC | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | S092CJ | 711TAYY01962 | 76045586 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
285 |  |  | SAU | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | S09CJ | 802KAM201163 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
286 |  |  | URI | MINISPLIT | LG |  | S092CJ | 802KAXV00714 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
287 |  |  | URI | MINISPLIT | LG |  | S09CJ | 802KAPB01128 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
288 |  |  | URI | MINISPLIT | LG |  | G091CB |  | 76045587 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
289 |  |  | MEDICINA LEGAL | MINISPLIT | LG |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
290 |  |  | OFICINA GRUPO ACTOS URGENTES SIJIN DEVAL | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | S092CJ | 802KAKN01165 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
291 |  |  | FISCALIA LOCAL 20 | MINISPLIT | LG | 9,000BTU | 6091CB | 711TADR01106 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
292 |  |  | SALA DE ESPERA | MINISPLIT | LG | 18,000BTU | G182CB | 7116H04367 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | ZARZAL | ZARZAL | FISCALIA 36 |  | CONFORT FRESH |  |  | B22124153603N00022 | 76070190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
294 |  |  | FISCALIA 36 | MINI SPLIT | CONFORT FRESH |  | UMACC118CD | 22134153603N00013 | 76070191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
295 |  |  | COORDINADOR CTI | MINI SPLIT | ELECTROLUX | 9,000BTU | EASE09C2ASKW |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
296 |  |  | CTI | MINI SPLIT | ELECTROLUX | 9,000BTU | EASE09CZASKW | 2520067 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | LA CASONA | BUGA | LABORATORIO | MINI SPLIT | TRANE R410 | 5.0 T.R. | TEM3A0C605515A | 15332KXP2V |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
298 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE R411 | 7.5 T.R. | TWE090D300A | 15425MN0BA |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | EDIFICIO SAAVEDRA | BUGA | OFICINA 308 EQUIPO 1 | MINISPLIT | TRANE | 9,000BTU | MCW512AMVAO | FO4H01072D | 76046170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
300 |  |  | OF 308 3P | MINISPLIT | CRISTAL | 25,000BTU | S25C2DB3 | N/A | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
301 |  |  | OFICINA 307 PISO 3 | MINISPLIT | TRANE | 9,000BTU | MCW512AMUAO | FC3CO1124D | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
302 |  |  | OFICINA 307 PISO 4 | MINISPLIT | TRANE | 9,000BTU | MCW512AMUAO | F04H01012D | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
303 |  |  | OFICINA 306 | MINISPLIT | TRANE | 9,000BTU | MCW512AMUAO | F04501068D | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | EDIFICIO SAAVEDRA | BUGA | PISO 3 | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000686 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
305 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000690 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
306 |  |  | 1ER PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000687 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
307 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000718 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
308 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000688 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
309 |  |  | MEZANINE | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000693 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
310 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000671 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
311 |  |  | 2DO PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000663 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
312 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000725 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
313 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000696 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
314 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000719 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
315 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000710 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
316 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000716 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
317 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000726 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
318 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000702 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
319 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000717 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
320 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000722 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
321 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000691 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
322 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000681 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
323 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000727 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
324 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000720 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
325 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000721 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
326 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000684 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
327 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000724 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
328 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000714 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
329 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000695 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
330 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000689 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
331 |  |  | 3ER PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000723 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
332 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000738 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
333 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000728 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
334 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000692 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
335 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000732 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
336 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000735 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
337 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000739 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
338 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000698 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
339 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000679 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | EDIFICIO SAAVEDRA | BUGA | 3 PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000405 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
341 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000807 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | EDIFICIO SAAVEDRA | BUGA | FISCALIAS | CORTINAS DE AIRE |  | 18000 BTU/H |  | QAC-36-1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
343 |  |  |  | CORTINAS DE AIRE |  | 18000 BTU/H |  | QAC-36-1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
344 |  |  |  | CORTINAS DE AIRE |  | 18000 BTU/H |  | QAC-36-1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
345 |  |  |  | CORTINAS DE AIRE |  | 18000 BTU/H |  | QAC-36-1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | LA CASONA | BUGA | LABORATORIO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000694 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
347 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000680 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
348 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000667 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
349 |  | BUGA LABORATORIO | 3ER PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000874 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
350 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000049 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | TELECOM | B/TURA | 3ER PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000802 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
352 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000798 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | TULUA | TULUA | 3ER PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000422 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
354 |  |  |  | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000870 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | CARTAGO | CARTAGO | SEDE FISCAL |  | SAMSUNG | 12,000BTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
356 |  |  | SEDE FISCAL |  | SAMSUNG | 24,000BTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
357 |  |  | SEDE FISCAL |  | SAMSUNG | 24,000BTU |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | RENTAS | CARTAGO | 1 PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000537 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
359 |  |  | 1 PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000089 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
360 |  |  | 1 PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000020 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
361 |  |  | 2 PISO | MINI SPLIT | TRANE INVERTER | 18000 BTU/H |  | 3C85950000791 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | URI RENTAS | CARTAGO | RENTAS | MINI SPLIT |  | 18000 BTU/H |  | A1074153603W0003 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
363 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18000 BTU/H |  | A1074153603W00027 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
364 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18000 BTU/H |  | A1074153603W00030 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
365 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18000 BTU/H |  | SNC202230500614608150017 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
366 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18000 BTU/H |  | D202234710814316150025 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
367 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18000 BTU/H |  | A1074153603W00031 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | PALACIO | CARTAGO | PALACIO | CASSETTE |  | 36,000BTU |  | A12414153602W00093 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
369 |  |  |  | CASSETTE |  | 36,000BTU |  | A12414153602W00094 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
370 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A13564160001W00013 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
371 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A13564160001W00045 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | SAN FRANCISCO | CALI | SAN FRANCISCO | CASSETTE | SAMSUNG | 36000 BTU/H | UH105CAV | F678PA0FA00002Z |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | RIOFRIO | RIOFRIO | FISCALIA | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A1074153603W00017 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
374 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A1074153603W00010 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | FLORIDA | FLORIDA | FISCALIA | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A12414153602W00034 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
376 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A12414153602W00093 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
377 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | A12414153602W00067 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
378 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | A12414153602W00087 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
379 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | A12414153602W00094 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
380 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | A12414153602W00007 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
381 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | A11074153603W00004 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
382 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 12,000BTU |  | A12414153602W00088 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | B/TURA | B/TURA | CAV | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A13564160001W00075 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
384 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A13564160001W00077 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
385 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A13564160001W00082 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
386 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A13564160001W00087 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
387 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A13564160001W00090 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | ZARZAL | ZARZAL | FISCALIA | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A12414153602W00089 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
389 |  |  |  | MINI SPLIT |  | 18,000BTU |  | A12414153602W00090 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | TOTALES | 0
Nombre de la firma cotizante
Firma de Representante Legal
Nombre de Representante Legal