## INSTRUCCIONES
Instrucciones
1 | Diligenciar los valores Unitarios de acuerdo a su analisis y observacion de la Hoja Excel "Anexo 6 - Estudio del Mercado"
2 | La Hoja Excel de este archivo "TOTAL PORTAFOLIO" debera coincidir con el valor que se digite en el "Anexo 3 - Oferta Económica"
3 | Imprima las Documentos de la Propuesta: "Anexo 4 - PORTAFOLIO DE SERVICIOS"
4 | El archivo esta configurado para su impresión
5 | Los valores del portafolio deben contener todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.
6 | No olvide que la propuesta Economica debera ser entregada en físico y en medio magnetico
Nota
No se debera modificar el anexo. Unicamente se debera diligenciar lo solicitado

## TOTAL PORTAFOLIO
|  |  | CEKLULAR | 3154104991
ANEXO 4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Mantenimieto Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Aires Acondicionados
TOTAL DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO |  |  |  | Richar Burbano
DESCRIPCION |  | NOMBRE DEL PROPONENTE
ITEMS DE EVALUACION
1 | LG | 0
2 | HACEB | 0
3 | BLUELINE | 0
4 | CONFORMNET | 0
6 | ELECTROLUX | 0
0

## LG
ANEXO 4
PORTAFOLIO DE SERVICIOS |  | NOMBRE DEL PROPONENTE
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | LG
VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora
2 | Reparación de tarjeta evaporadora
3 | Cambio de Browsers evaporadora
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora
6 | Cambio de unidad evaporadora
7 | Cambio de tarjeta condensadora
8 | Reparación de tarjeta condensadora
9 | Cambio de capacitor condensadora
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora
11 | Cambio de motor ventilador condensadora
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora
14 | Reparación de fugas
15 | Cambio de contactor condensadora
16 | Cambio de bujes y aspas rotas
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo.
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado
23 | Tarjeta universal
24 | Bombas de condensado para 220-v
25 | Capacitor
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma)
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado
29 | Punto electrico a 220 V
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico.
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico.
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo.
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts.
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVA 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL - PORTAFOLIO LG | [9 empty] | 0

## HACEB
ANEXO 4
PORTAFOLIO DE SERVICIOS |  | NOMBRE DEL PROPONENTE
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | HACEB
VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora
2 | Reparación de tarjeta evaporadora
3 | Cambio de Browsers evaporadora
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora
6 | Cambio de unidad evaporadora
7 | Cambio de tarjeta condensadora
8 | Reparación de tarjeta condensadora
9 | Cambio de capacitor condensadora
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora
11 | Cambio de motor ventilador condensadora
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora
14 | Reparación de fugas
15 | Cambio de contactor condensadora
16 | Cambio de bujes y aspas rotas
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo.
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado
23 | Tarjeta universal
24 | Bombas de condensado para 220-v
25 | Capacitor
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma)
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado
29 | Punto electrico a 220 V
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico.
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico.
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo.
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts.
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVA 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO HACEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL - PORTAFOLIO HACEB | [9 empty] | 0

## BLUELINE
ANEXO 4
PORTAFOLIO DE SERVICIOS |  | NOMBRE DEL PROPONENTE
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | BLUELINE
VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora
2 | Reparación de tarjeta evaporadora
3 | Cambio de Browsers evaporadora
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora
6 | Cambio de unidad evaporadora
7 | Cambio de tarjeta condensadora
8 | Reparación de tarjeta condensadora
9 | Cambio de capacitor condensadora
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora
11 | Cambio de motor ventilador condensadora
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora
14 | Reparación de fugas
15 | Cambio de contactor condensadora
16 | Cambio de bujes y aspas rotas
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo.
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado
23 | Tarjeta universal
24 | Bombas de condensado para 220-v
25 | Capacitor
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma)
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado
29 | Punto electrico a 220 V
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico.
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico.
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo.
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts.
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVA 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO BLUELINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL - PORTAFOLIO BLUELINE | [9 empty] | 0

## CONFORMNET
ANEXO 4
PORTAFOLIO DE SERVICIOS |  | NOMBRE DEL PROPONENTE
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | CONFORMNET
VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora
2 | Reparación de tarjeta evaporadora
3 | Cambio de Browsers evaporadora
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora
6 | Cambio de unidad evaporadora
7 | Cambio de tarjeta condensadora
8 | Reparación de tarjeta condensadora
9 | Cambio de capacitor condensadora
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora
11 | Cambio de motor ventilador condensadora
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora
14 | Reparación de fugas
15 | Cambio de contactor condensadora
16 | Cambio de bujes y aspas rotas
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo.
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado
23 | Tarjeta universal
24 | Bombas de condensado para 220-v
25 | Capacitor
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma)
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado
29 | Punto electrico a 220 V
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico.
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico.
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo.
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts.
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVA 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO CONFORMNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL - PORTAFOLIO CONFORMNET | [9 empty] | 0

## ELECTROLUX
ANEXO 4
PORTAFOLIO DE SERVICIOS |  | NOMBRE DEL PROPONENTE
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | ELECTROLUX
VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora
2 | Reparación de tarjeta evaporadora
3 | Cambio de Browsers evaporadora
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora
6 | Cambio de unidad evaporadora
7 | Cambio de tarjeta condensadora
8 | Reparación de tarjeta condensadora
9 | Cambio de capacitor condensadora
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora
11 | Cambio de motor ventilador condensadora
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora
14 | Reparación de fugas
15 | Cambio de contactor condensadora
16 | Cambio de bujes y aspas rotas
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo.
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado
23 | Tarjeta universal
24 | Bombas de condensado para 220-v
25 | Capacitor
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm)
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma)
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado
29 | Punto electrico a 220 V
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico.
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico.
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo.
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts.
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVA 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO ELECTROLUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL - PORTAFOLIO ELECTROLUX | [9 empty] | 0