## ESTUDIO DE MERCADO PORTAFOLIO
|  |  | CEKLULAR | 3154104991
ANEXO 6 - ESTUDIO DE MERCADO
Mantenimieto Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Aires Acondicionados
TOTAL DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO |  |  |  | Richar Burbano
DESCRIPCION |  | TOTAL
PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO
ITEMS DE EVALUACION
1 | LG | 68253118.78
2 | HACEB | 68248988.29
3 | BLUELINE | 68409102.79
4 | CONFORMNET | 68424431.18
6 | ELECTROLUX | 68338779.74
341674420.78

## LG
ANEXO 6 - ESTUDIO DE MERCADO |  | COTIZACIÓN 1 | [10 empty] | COTIZACIÓN 2 | [10 empty] | PROMEDIO
Portafolio del Servicio |  | funciones ecologicas | [10 empty] | tecniservice
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | LG | [10 empty] | LG | [10 empty] | LG
|  | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora | 182500 | 182500 | 182500 | 233650 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 198700 | 198700 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 202400 | 202400 | 187550 | 187550 | 187550 | 213125 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 200550 | 200550
2 | Reparación de tarjeta evaporadora | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 132500 | 132500 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 135700 | 135700 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 134100 | 134100
3 | Cambio de Browsers evaporadora | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 156800 | 156800 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 161600 | 151600 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 159200 | 154200
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora | 167034 | 203700 | 232800 | 205600 | 291000 | 203700 | 232800 | 261900 | 291000 | 278300 | 305600 | 173200 | 207100 | 242500 | 256900 | 207100 | 242500 | 207100 | 207100 | 242500 | 224600 | 298300 | 170117 | 205400 | 237650 | 231250 | 249050 | 223100 | 219950 | 234500 | 266750 | 251450 | 301950
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora | 71586 | 71586 | 71586 | 112400 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 89600 | 89600 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 94200 | 94200 | 73193 | 73193 | 73193 | 93600 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 91900 | 91900
6 | Cambio de unidad evaporadora | 567400 | 712095 | 1187900 | 1686400 | 712095 | 1187900 | 712095 | 712095 | 1187900 | 798500 | 1285300 | 571200 | 718900 | 1201300 | 1692300 | 718900 | 1201300 | 718900 | 718900 | 1201300 | 802000 | 1293500 | 569300 | 715497.5 | 1194600 | 1689350 | 715497.5 | 1194600 | 715497.5 | 715497.5 | 1194600 | 800250 | 1289400
7 | Cambio de tarjeta condensadora | 135218 | 143172 | 167034 | 203700 | 143172 | 167034 | 143172 | 143172 | 167034 | 158400 | 182300 | 141400 | 149300 | 179200 | 212900 | 149300 | 179200 | 149300 | 149300 | 179200 | 182550 | 191400 | 138309 | 146236 | 173117 | 208300 | 146236 | 173117 | 146236 | 146236 | 173117 | 170475 | 186850
8 | Reparación de tarjeta condensadora | 75563 | 87494 | 99425 | 136600 | 87494 | 99425 | 87494 | 87494 | 99425 | 98250 | 116700 | 74200 | 78500 | 85400 | 120000 | 78500 | 85400 | 78500 | 78500 | 85400 | 89400 | 102100 | 74881.5 | 82997 | 92412.5 | 128300 | 82997 | 92412.5 | 82997 | 82997 | 92412.5 | 93825 | 109400
9 | Cambio de capacitor condensadora | 31816 | 38800 | 48500 | 61350 | 38800 | 48500 | 38800 | 38800 | 48500 | 51750 | 62400 | 40600 | 40600 | 40600 | 55000 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 56600 | 70400 | 36208 | 39700 | 44550 | 58175 | 39700 | 44550 | 39700 | 39700 | 44550 | 54175 | 66400
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora | 31816 | 31816 | 31816 | 64700 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 48150 | 53500 | 45500 | 45500 | 45500 | 64700 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 55800 | 55800 | 38658 | 38658 | 38658 | 64700 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 51975 | 54650
11 | Cambio de motor ventilador condensadora | 167034 | 186919 | 214758 | 241300 | 186919 | 214758 | 186919 | 186919 | 214758 | 203600 | 232100 | 165200 | 175200 | 201600 | 230000 | 175200 | 201600 | 175200 | 175200 | 201600 | 186400 | 221500 | 166117 | 181059.5 | 208179 | 235650 | 181059.5 | 208179 | 181059.5 | 181059.5 | 208179 | 195000 | 226800
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora | 357930 | 381792 | 405654 | 613450 | 381792 | 405654 | 381792 | 381792 | 405654 | 398800 | 433200 | 380500 | 400400 | 428900 | 625000 | 400400 | 428900 | 400400 | 400400 | 428900 | 415600 | 451200 | 369215 | 391096 | 417277 | 619225 | 391096 | 417277 | 391096 | 391096 | 417277 | 407200 | 442200
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800
14 | Reparación de fugas | 23862 | 23862 | 23862 | 42150 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 31600 | 31600 | 25500 | 25500 | 25500 | 45000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 35500 | 35500 | 24681 | 24681 | 24681 | 43575 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 33550 | 33550
15 | Cambio de contactor condensadora | 39770 | 51300 | 66800 | 93400 | 51300 | 66800 | 51300 | 51300 | 66800 | 72300 | 81400 | 42300 | 55400 | 73500 | 99500 | 55400 | 73500 | 55400 | 55400 | 73500 | 80300 | 85700 | 41035 | 53350 | 70150 | 96450 | 53350 | 70150 | 53350 | 53350 | 70150 | 76300 | 83550
16 | Cambio de bujes y aspas rotas | 31816 | 39770 | 47724 | 77900 | 39770 | 47724 | 39770 | 39770 | 47724 | 54885 | 61750 | 33500 | 45600 | 54200 | 82300 | 45600 | 54200 | 45600 | 45600 | 54200 | 60500 | 65500 | 32658 | 42685 | 50962 | 80100 | 42685 | 50962 | 42685 | 42685 | 50962 | 57692.5 | 63625
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados | 35793 | 43747 | 51701 | 64500 | 43747 | 51701 | 43747 | 43747 | 51701 | 58300 | 64200 | 38500 | 38500 | 38500 | 60500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 45500 | 45500 | 37146.5 | 41123.5 | 45100.5 | 62500 | 41123.5 | 45100.5 | 41123.5 | 41123.5 | 45100.5 | 51900 | 54850
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 132600 | 132600 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 130500 | 130500 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 131550 | 131550
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo. | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 5300 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6100 | 6100 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 5700 | 5700
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros | 27839 | 30225 | 33427 | 49600 | 30225 | 33427 | 30225 | 30225 | 33427 | 42600 | 45700 | 30200 | 30200 | 30200 | 50500 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 40500 | 40500 | 29019.5 | 30212.5 | 31813.5 | 50050 | 30212.5 | 31813.5 | 30212.5 | 30212.5 | 31813.5 | 41550 | 43100
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 31816 | 31816 | 31816 | 43765 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 46780 | 46780 | 33500 | 33500 | 33500 | 43765 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 51500 | 51500 | 32658 | 32658 | 32658 | 43765 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 49140 | 49140
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado | 596550 | 676090 | 755630 | 983460 | 676090 | 755630 | 676090 | 676090 | 755630 | 691740 | 768500 | 601500 | 695500 | 770500 | 995500 | 695500 | 770500 | 695500 | 695500 | 770500 | 701500 | 785500 | 599025 | 685795 | 763065 | 989480 | 685795 | 763065 | 685795 | 685795 | 763065 | 696620 | 777000
23 | Tarjeta universal | 134200 | 134200 | 134200 | 164800 | 134200 | 134200 | 134200 | 134200 | 134200 | 152300 | 152300 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 145500 | 145500 | 132850 | 132850 | 132850 | 148150 | 132850 | 132850 | 132850 | 132850 | 132850 | 148900 | 148900
24 | Bombas de condensado para 220-v | 310206 | 310206 | 310206 | 343100 | 310206 | 310206 | 310206 | 310206 | 310206 | 326400 | 326400 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 340500 | 340500 | 317853 | 317853 | 317853 | 334300 | 317853 | 317853 | 317853 | 317853 | 317853 | 333450 | 333450
25 | Capacitor | 22100 | 28400 | 36200 | 47700 | 28400 | 36200 | 28400 | 28400 | 36200 | 43500 | 51200 | 25500 | 30500 | 35500 | 45500 | 30500 | 35500 | 30500 | 30500 | 45500 | 50500 | 55500 | 23800 | 29450 | 35850 | 46600 | 29450 | 35850 | 29450 | 29450 | 40850 | 47000 | 53350
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 35793 | 35793 | 35793 | 52460 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 46740 | 46740 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 50500 | 50500 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 46480 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 48620 | 48620
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma) | 59655 | 71586 | 83517 | 96700 | 71586 | 83517 | 71586 | 71586 | 83517 | 74600 | 98470 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 70500 | 70500 | 60077.5 | 66043 | 72008.5 | 78600 | 66043 | 72008.5 | 66043 | 66043 | 72008.5 | 72550 | 84485
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado | 11356 | 135218 | 159080 | 178630 | 135218 | 159080 | 135218 | 135218 | 159080 | 147520 | 173450 | 115500 | 130500 | 145500 | 160500 | 130500 | 145500 | 130500 | 130500 | 145500 | 155500 | 170500 | 63428 | 132859 | 152290 | 169565 | 132859 | 152290 | 132859 | 132859 | 152290 | 151510 | 171975
29 | Punto electrico a 220 V | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 44650 | 44650 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 45500 | 45500 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 45075 | 45075
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico. | 123287 | 135218 | 147149 | 186800 | 135218 | 147149 | 135218 | 135218 | 147149 | 149350 | 162400 | 130500 | 138500 | 155500 | 180500 | 138500 | 155500 | 138500 | 138500 | 155500 | 160500 | 170500 | 126893.5 | 136859 | 151324.5 | 183650 | 136859 | 151324.5 | 136859 | 136859 | 151324.5 | 154925 | 166450
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico. | 63632 | 71586 | 79540 | 94300 | 71586 | 79540 | 71586 | 71586 | 79540 | 83200 | 91300 | 65500 | 75500 | 85500 | 95500 | 75500 | 85500 | 75500 | 75500 | 85500 | 90500 | 95500 | 64566 | 73543 | 82520 | 94900 | 73543 | 82520 | 73543 | 73543 | 82520 | 86850 | 93400
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo. | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 53500 | 53500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 55500 | 55500 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 54500 | 54500
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 8900 | 8900 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 10500 | 10500 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 9700 | 9700
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts. | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 266800 | 266800 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 260500 | 260500 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 263650 | 263650
| SUBTOTAL | 4097743 | 4624992 | 5413419 | 6869116 | 4712292 | 5384319 | 4654092 | 4683192 | 5471619 | 5201415 | 6030440 | 4316770 | 4701600 | 5468500 | 6727365 | 4701600 | 5468500 | 4701600 | 4701600 | 5478500 | 5249250 | 6053200 | 4207256.5 | 4663296 | 5440959.5 | 6798240.5 | 4706946 | 5426409.5 | 4677846 | 4692396 | 5475059.5 | 5225332.5 | 6041820
| IVA 19% | 778571.17 | 878748.48 | 1028549.61 | 1305132.04 | 895335.48 | 1023020.61 | 884277.48 | 889806.48 | 1039607.61 | 988268.85 | 1145783.6 | 820186.3 | 893304 | 1039015 | 1278199.35 | 893304 | 1039015 | 893304 | 893304 | 1040915 | 997357.5 | 1150108 | 799378.735 | 886026.24 | 1033782.305 | 1291665.695 | 894319.74 | 1031017.805 | 888790.74 | 891555.24 | 1040261.305 | 992813.175 | 1147945.8
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO LG | 4876314.17 | 5503740.48 | 6441968.61 | 8174248.04 | 5607627.48 | 6407339.61 | 5538369.48 | 5572998.48 | 6511226.61 | 6189683.85 | 7176223.6 | 5136956.3 | 5594904 | 6507515 | 8005564.35 | 5594904 | 6507515 | 5594904 | 5594904 | 6519415 | 6246607.5 | 7203308 | 5006635.235 | 5549322.24 | 6474741.805 | 8089906.195 | 5601265.74 | 6457427.305 | 5566636.74 | 5583951.24 | 6515320.805 | 6218145.675 | 7189765.8
| TOTAL - PORTAFOLIO LG | [9 empty] | 67999740.41 | [10 empty] | 68506497.15 | [10 empty] | 68253118.78

## HACEB
ANEXO 6 - ESTUDIO DE MERCADO |  | COTIZACIÓN 1 | [10 empty] | COTIZACIÓN 2 | [10 empty] | PROMEDIO
Portafolio del Servicio |  | funciones ecologicas | [10 empty] | tecniservice
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | HACEB | [10 empty] | HACEB | [10 empty] | HACEB
|  | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora | 182500 | 182500 | 182500 | 233650 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 198700 | 198700 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 202400 | 202400 | 187550 | 187550 | 187550 | 213125 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 200550 | 200550
2 | Reparación de tarjeta evaporadora | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 132500 | 132500 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 135700 | 135700 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 134100 | 134100
3 | Cambio de Browsers evaporadora | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 156800 | 156800 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 161600 | 151600 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 159200 | 154200
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora | 167034 | 203700 | 232800 | 205600 | 291000 | 203700 | 232800 | 261900 | 291000 | 278300 | 305600 | 173200 | 207100 | 242500 | 256900 | 207100 | 242500 | 207100 | 207100 | 242500 | 224600 | 298300 | 170117 | 205400 | 237650 | 231250 | 249050 | 223100 | 219950 | 234500 | 266750 | 251450 | 301950
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora | 71586 | 71586 | 71586 | 112400 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 89600 | 89600 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 94200 | 94200 | 73193 | 73193 | 73193 | 93600 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 91900 | 91900
6 | Cambio de unidad evaporadora | 596550 | 739722 | 1232870 | 1783400 | 739722 | 1232870 | 739722 | 739722 | 1232870 | 810200 | 1307900 | 571200 | 718900 | 1201300 | 1692300 | 718900 | 1201300 | 718900 | 718900 | 1201300 | 802000 | 1293500 | 583875 | 729311 | 1217085 | 1737850 | 729311 | 1217085 | 729311 | 729311 | 1217085 | 806100 | 1300700
7 | Cambio de tarjeta condensadora | 135218 | 143172 | 167034 | 203700 | 143172 | 167034 | 143172 | 143172 | 167034 | 158400 | 182300 | 141400 | 149300 | 179200 | 212900 | 149300 | 179200 | 149300 | 149300 | 179200 | 182550 | 191400 | 138309 | 146236 | 173117 | 208300 | 146236 | 173117 | 146236 | 146236 | 173117 | 170475 | 186850
8 | Reparación de tarjeta condensadora | 75563 | 87494 | 99425 | 136600 | 87494 | 99425 | 87494 | 87494 | 99425 | 98250 | 116700 | 74200 | 78500 | 85400 | 120000 | 78500 | 85400 | 78500 | 78500 | 85400 | 89400 | 102100 | 74881.5 | 82997 | 92412.5 | 128300 | 82997 | 92412.5 | 82997 | 82997 | 92412.5 | 93825 | 109400
9 | Cambio de capacitor condensadora | 31816 | 38800 | 48500 | 61350 | 38800 | 48500 | 38800 | 38800 | 48500 | 51750 | 62400 | 40600 | 40600 | 40600 | 55000 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 56600 | 70400 | 36208 | 39700 | 44550 | 58175 | 39700 | 44550 | 39700 | 39700 | 44550 | 54175 | 66400
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora | 31816 | 31816 | 31816 | 64700 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 48150 | 53500 | 45500 | 45500 | 45500 | 64700 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 55800 | 55800 | 38658 | 38658 | 38658 | 64700 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 51975 | 54650
11 | Cambio de motor ventilador condensadora | 167034 | 186919 | 214758 | 241300 | 186919 | 214758 | 186919 | 186919 | 214758 | 203600 | 232100 | 165200 | 175200 | 201600 | 230000 | 175200 | 201600 | 175200 | 175200 | 201600 | 186400 | 221500 | 166117 | 181059.5 | 208179 | 235650 | 181059.5 | 208179 | 181059.5 | 181059.5 | 208179 | 195000 | 226800
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora | 346800 | 361400 | 389600 | 597200 | 361400 | 389600 | 361400 | 361400 | 389600 | 382700 | 412400 | 380500 | 400400 | 428900 | 625000 | 400400 | 428900 | 400400 | 400400 | 428900 | 415600 | 451200 | 363650 | 380900 | 409250 | 611100 | 380900 | 409250 | 380900 | 380900 | 409250 | 399150 | 431800
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800
14 | Reparación de fugas | 23862 | 23862 | 23862 | 42150 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 31600 | 31600 | 25500 | 25500 | 25500 | 45000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 35500 | 35500 | 24681 | 24681 | 24681 | 43575 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 33550 | 33550
15 | Cambio de contactor condensadora | 39770 | 51300 | 66800 | 93400 | 51300 | 66800 | 51300 | 51300 | 66800 | 72300 | 81400 | 42300 | 55400 | 73500 | 99500 | 55400 | 73500 | 55400 | 55400 | 73500 | 80300 | 85700 | 41035 | 53350 | 70150 | 96450 | 53350 | 70150 | 53350 | 53350 | 70150 | 76300 | 83550
16 | Cambio de bujes y aspas rotas | 31816 | 39770 | 47724 | 77900 | 39770 | 47724 | 39770 | 39770 | 47724 | 54885 | 61750 | 33500 | 45600 | 54200 | 82300 | 45600 | 54200 | 45600 | 45600 | 54200 | 60500 | 65500 | 32658 | 42685 | 50962 | 80100 | 42685 | 50962 | 42685 | 42685 | 50962 | 57692.5 | 63625
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados | 35793 | 43747 | 51701 | 64500 | 43747 | 51701 | 43747 | 43747 | 51701 | 58300 | 64200 | 38500 | 38500 | 38500 | 60500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 45500 | 45500 | 37146.5 | 41123.5 | 45100.5 | 62500 | 41123.5 | 45100.5 | 41123.5 | 41123.5 | 45100.5 | 51900 | 54850
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 132600 | 132600 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 130500 | 130500 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 131550 | 131550
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo. | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 5300 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6100 | 6100 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 5700 | 5700
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros | 27839 | 30225 | 33427 | 49600 | 30225 | 33427 | 30225 | 30225 | 33427 | 42600 | 45700 | 30200 | 30200 | 30200 | 50500 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 40500 | 40500 | 29019.5 | 30212.5 | 31813.5 | 50050 | 30212.5 | 31813.5 | 30212.5 | 30212.5 | 31813.5 | 41550 | 43100
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 31816 | 31816 | 31816 | 43765 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 46780 | 46780 | 33500 | 33500 | 33500 | 43765 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 51500 | 51500 | 32658 | 32658 | 32658 | 43765 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 49140 | 49140
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado | 587500 | 653800 | 734200 | 962100 | 653800 | 734200 | 653800 | 653800 | 734200 | 678400 | 746900 | 601500 | 695500 | 770500 | 995500 | 695500 | 770500 | 695500 | 695500 | 770500 | 701500 | 785500 | 594500 | 674650 | 752350 | 978800 | 674650 | 752350 | 674650 | 674650 | 752350 | 689950 | 766200
23 | Tarjeta universal | 134200 | 134200 | 134200 | 164800 | 134200 | 134200 | 134200 | 134200 | 134200 | 152300 | 152300 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 145500 | 145500 | 132850 | 132850 | 132850 | 148150 | 132850 | 132850 | 132850 | 132850 | 132850 | 148900 | 148900
24 | Bombas de condensado para 220-v | 310206 | 310206 | 310206 | 343100 | 310206 | 310206 | 310206 | 310206 | 310206 | 326400 | 326400 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 340500 | 340500 | 317853 | 317853 | 317853 | 334300 | 317853 | 317853 | 317853 | 317853 | 317853 | 333450 | 333450
25 | Capacitor | 22100 | 28400 | 36200 | 47700 | 28400 | 36200 | 28400 | 28400 | 36200 | 43500 | 51200 | 25500 | 30500 | 35500 | 45500 | 30500 | 35500 | 30500 | 30500 | 45500 | 50500 | 55500 | 23800 | 29450 | 35850 | 46600 | 29450 | 35850 | 29450 | 29450 | 40850 | 47000 | 53350
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 35793 | 35793 | 35793 | 52460 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 46740 | 46740 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 50500 | 50500 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 46480 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 48620 | 48620
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma) | 59655 | 71586 | 83517 | 96700 | 71586 | 83517 | 71586 | 71586 | 83517 | 74600 | 98470 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 70500 | 70500 | 60077.5 | 66043 | 72008.5 | 78600 | 66043 | 72008.5 | 66043 | 66043 | 72008.5 | 72550 | 84485
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado | 11356 | 135218 | 159080 | 178630 | 135218 | 159080 | 135218 | 135218 | 159080 | 147520 | 173450 | 115500 | 130500 | 145500 | 160500 | 130500 | 145500 | 130500 | 130500 | 145500 | 155500 | 170500 | 63428 | 132859 | 152290 | 169565 | 132859 | 152290 | 132859 | 132859 | 152290 | 151510 | 171975
29 | Punto electrico a 220 V | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 44650 | 44650 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 45500 | 45500 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 45075 | 45075
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico. | 123287 | 135218 | 147149 | 186800 | 135218 | 147149 | 135218 | 135218 | 147149 | 149350 | 162400 | 130500 | 138500 | 155500 | 180500 | 138500 | 155500 | 138500 | 138500 | 155500 | 160500 | 170500 | 126893.5 | 136859 | 151324.5 | 183650 | 136859 | 151324.5 | 136859 | 136859 | 151324.5 | 154925 | 166450
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico. | 63632 | 71586 | 79540 | 94300 | 71586 | 79540 | 71586 | 71586 | 79540 | 83200 | 91300 | 65500 | 75500 | 85500 | 95500 | 75500 | 85500 | 75500 | 75500 | 85500 | 90500 | 95500 | 64566 | 73543 | 82520 | 94900 | 73543 | 82520 | 73543 | 73543 | 82520 | 86850 | 93400
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo. | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 53500 | 53500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 55500 | 55500 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 54500 | 54500
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 8900 | 8900 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 10500 | 10500 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 9700 | 9700
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts. | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 266800 | 266800 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 260500 | 260500 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 263650 | 263650
| SUBTOTAL | 4106713 | 4609937 | 5420905 | 6928506 | 4697237 | 5391805 | 4639037 | 4668137 | 5479105 | 5183675 | 6010640 | 4316770 | 4701600 | 5468500 | 6727365 | 4701600 | 5468500 | 4701600 | 4701600 | 5478500 | 5249250 | 6053200 | 4211741.5 | 4655768.5 | 5444702.5 | 6827935.5 | 4699418.5 | 5430152.5 | 4670318.5 | 4684868.5 | 5478802.5 | 5216462.5 | 6031920
| IVA 19% | 780275.47 | 875888.03 | 1029971.95 | 1316416.14 | 892475.03 | 1024442.95 | 881417.03 | 886946.03 | 1041029.95 | 984898.25 | 1142021.6 | 820186.3 | 893304 | 1039015 | 1278199.35 | 893304 | 1039015 | 893304 | 893304 | 1040915 | 997357.5 | 1150108 | 800230.885 | 884596.015 | 1034493.475 | 1297307.745 | 892889.515 | 1031728.975 | 887360.515 | 890125.015 | 1040972.475 | 991127.875 | 1146064.8
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO HACEB | 4886988.47 | 5485825.03 | 6450876.95 | 8244922.14 | 5589712.03 | 6416247.95 | 5520454.03 | 5555083.03 | 6520134.95 | 6168573.25 | 7152661.6 | 5136956.3 | 5594904 | 6507515 | 8005564.35 | 5594904 | 6507515 | 5594904 | 5594904 | 6519415 | 6246607.5 | 7203308 | 5011972.385 | 5540364.515 | 6479195.975 | 8125243.245 | 5592308.015 | 6461881.475 | 5557679.015 | 5574993.515 | 6519774.975 | 6207590.375 | 7177984.8
| TOTAL - PORTAFOLIO HACEB | [9 empty] | 67991479.43 | [10 empty] | 68506497.15 | [10 empty] | 68248988.29

## BLUELINE
ANEXO 6 - ESTUDIO DE MERCADO |  | COTIZACIÓN 1 | [10 empty] | COTIZACIÓN 2 | [10 empty] | PROMEDIO
Portafolio del Servicio |  | funciones ecologicas | [10 empty] | tecniservice
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | BLUELINE | [10 empty] | BLUELINE | [10 empty] | BLUELINE
|  | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora | 182500 | 182500 | 182500 | 233650 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 198700 | 198700 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 202400 | 202400 | 187550 | 187550 | 187550 | 213125 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 200550 | 200550
2 | Reparación de tarjeta evaporadora | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 132500 | 132500 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 135700 | 135700 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 134100 | 134100
3 | Cambio de Browsers evaporadora | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 156800 | 156800 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 161600 | 151600 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 159200 | 154200
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora | 167034 | 203700 | 232800 | 205600 | 291000 | 203700 | 232800 | 261900 | 291000 | 278300 | 305600 | 173200 | 207100 | 242500 | 256900 | 207100 | 242500 | 207100 | 207100 | 242500 | 224600 | 298300 | 170117 | 205400 | 237650 | 231250 | 249050 | 223100 | 219950 | 234500 | 266750 | 251450 | 301950
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora | 71586 | 71586 | 71586 | 112400 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 89600 | 89600 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 94200 | 94200 | 73193 | 73193 | 73193 | 93600 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 91900 | 91900
6 | Cambio de unidad evaporadora | 596550 | 739722 | 1232870 | 1783400 | 739722 | 1232870 | 739722 | 739722 | 1232870 | 810200 | 1307900 | 571200 | 718900 | 1201300 | 1692300 | 718900 | 1201300 | 718900 | 718900 | 1201300 | 802000 | 1293500 | 583875 | 729311 | 1217085 | 1737850 | 729311 | 1217085 | 729311 | 729311 | 1217085 | 806100 | 1300700
7 | Cambio de tarjeta condensadora | 135218 | 143172 | 167034 | 203700 | 143172 | 167034 | 143172 | 143172 | 167034 | 158400 | 182300 | 141400 | 149300 | 179200 | 212900 | 149300 | 179200 | 149300 | 149300 | 179200 | 182550 | 191400 | 138309 | 146236 | 173117 | 208300 | 146236 | 173117 | 146236 | 146236 | 173117 | 170475 | 186850
8 | Reparación de tarjeta condensadora | 75563 | 87494 | 99425 | 136600 | 87494 | 99425 | 87494 | 87494 | 99425 | 98250 | 116700 | 74200 | 78500 | 85400 | 120000 | 78500 | 85400 | 78500 | 78500 | 85400 | 89400 | 102100 | 74881.5 | 82997 | 92412.5 | 128300 | 82997 | 92412.5 | 82997 | 82997 | 92412.5 | 93825 | 109400
9 | Cambio de capacitor condensadora | 31816 | 38800 | 48500 | 61350 | 38800 | 48500 | 38800 | 38800 | 48500 | 51750 | 62400 | 40600 | 40600 | 40600 | 55000 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 56600 | 70400 | 36208 | 39700 | 44550 | 58175 | 39700 | 44550 | 39700 | 39700 | 44550 | 54175 | 66400
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora | 31816 | 31816 | 31816 | 64700 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 48150 | 53500 | 45500 | 45500 | 45500 | 64700 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 55800 | 55800 | 38658 | 38658 | 38658 | 64700 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 51975 | 54650
11 | Cambio de motor ventilador condensadora | 167034 | 186919 | 214758 | 241300 | 186919 | 214758 | 186919 | 186919 | 214758 | 203600 | 232100 | 165200 | 175200 | 201600 | 230000 | 175200 | 201600 | 175200 | 175200 | 201600 | 186400 | 221500 | 166117 | 181059.5 | 208179 | 235650 | 181059.5 | 208179 | 181059.5 | 181059.5 | 208179 | 195000 | 226800
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora | 343500 | 367400 | 398600 | 601100 | 367400 | 398600 | 367400 | 367400 | 398600 | 377300 | 416500 | 380500 | 400400 | 428900 | 625000 | 400400 | 428900 | 400400 | 400400 | 428900 | 415600 | 451200 | 362000 | 383900 | 413750 | 613050 | 383900 | 413750 | 383900 | 383900 | 413750 | 396450 | 433850
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800
14 | Reparación de fugas | 23862 | 23862 | 23862 | 42150 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 31600 | 31600 | 25500 | 25500 | 25500 | 45000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 35500 | 35500 | 24681 | 24681 | 24681 | 43575 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 33550 | 33550
15 | Cambio de contactor condensadora | 39770 | 51300 | 66800 | 93400 | 51300 | 66800 | 51300 | 51300 | 66800 | 72300 | 81400 | 42300 | 55400 | 73500 | 99500 | 55400 | 73500 | 55400 | 55400 | 73500 | 80300 | 85700 | 41035 | 53350 | 70150 | 96450 | 53350 | 70150 | 53350 | 53350 | 70150 | 76300 | 83550
16 | Cambio de bujes y aspas rotas | 31816 | 39770 | 47724 | 77900 | 39770 | 47724 | 39770 | 39770 | 47724 | 54885 | 61750 | 33500 | 45600 | 54200 | 82300 | 45600 | 54200 | 45600 | 45600 | 54200 | 60500 | 65500 | 32658 | 42685 | 50962 | 80100 | 42685 | 50962 | 42685 | 42685 | 50962 | 57692.5 | 63625
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados | 35793 | 43747 | 51701 | 64500 | 43747 | 51701 | 43747 | 43747 | 51701 | 58300 | 64200 | 38500 | 38500 | 38500 | 60500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 45500 | 45500 | 37146.5 | 41123.5 | 45100.5 | 62500 | 41123.5 | 45100.5 | 41123.5 | 41123.5 | 45100.5 | 51900 | 54850
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 132600 | 132600 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 130500 | 130500 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 131550 | 131550
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo. | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 5300 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6100 | 6100 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 5700 | 5700
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros | 27839 | 30225 | 33427 | 49600 | 30225 | 33427 | 30225 | 30225 | 33427 | 42600 | 45700 | 30200 | 30200 | 30200 | 50500 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 40500 | 40500 | 29019.5 | 30212.5 | 31813.5 | 50050 | 30212.5 | 31813.5 | 30212.5 | 30212.5 | 31813.5 | 41550 | 43100
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 31816 | 31816 | 31816 | 43765 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 46780 | 46780 | 33500 | 33500 | 33500 | 43765 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 51500 | 51500 | 32658 | 32658 | 32658 | 43765 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 49140 | 49140
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado | 596550 | 676090 | 755630 | 983460 | 676090 | 755630 | 676090 | 676090 | 755630 | 691740 | 768500 | 601500 | 695500 | 770500 | 995500 | 695500 | 770500 | 695500 | 695500 | 770500 | 701500 | 785500 | 599025 | 685795 | 763065 | 989480 | 685795 | 763065 | 685795 | 685795 | 763065 | 696620 | 777000
23 | Tarjeta universal | 134200 | 134200 | 134200 | 164800 | 134200 | 134200 | 134200 | 134200 | 134200 | 152300 | 152300 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 145500 | 145500 | 132850 | 132850 | 132850 | 148150 | 132850 | 132850 | 132850 | 132850 | 132850 | 148900 | 148900
24 | Bombas de condensado para 220-v | 310206 | 310206 | 310206 | 343100 | 310206 | 310206 | 310206 | 310206 | 310206 | 326400 | 326400 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 340500 | 340500 | 317853 | 317853 | 317853 | 334300 | 317853 | 317853 | 317853 | 317853 | 317853 | 333450 | 333450
25 | Capacitor | 22100 | 28400 | 36200 | 47700 | 28400 | 36200 | 28400 | 28400 | 36200 | 43500 | 51200 | 25500 | 30500 | 35500 | 45500 | 30500 | 35500 | 30500 | 30500 | 45500 | 50500 | 55500 | 23800 | 29450 | 35850 | 46600 | 29450 | 35850 | 29450 | 29450 | 40850 | 47000 | 53350
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 35793 | 35793 | 35793 | 52460 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 46740 | 46740 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 50500 | 50500 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 46480 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 48620 | 48620
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma) | 59655 | 71586 | 83517 | 96700 | 71586 | 83517 | 71586 | 71586 | 83517 | 74600 | 98470 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 70500 | 70500 | 60077.5 | 66043 | 72008.5 | 78600 | 66043 | 72008.5 | 66043 | 66043 | 72008.5 | 72550 | 84485
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado | 11356 | 135218 | 159080 | 178630 | 135218 | 159080 | 135218 | 135218 | 159080 | 147520 | 173450 | 115500 | 130500 | 145500 | 160500 | 130500 | 145500 | 130500 | 130500 | 145500 | 155500 | 170500 | 63428 | 132859 | 152290 | 169565 | 132859 | 152290 | 132859 | 132859 | 152290 | 151510 | 171975
29 | Punto electrico a 220 V | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 44650 | 44650 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 45500 | 45500 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 45075 | 45075
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico. | 123287 | 135218 | 147149 | 186800 | 135218 | 147149 | 135218 | 135218 | 147149 | 149350 | 162400 | 130500 | 138500 | 155500 | 180500 | 138500 | 155500 | 138500 | 138500 | 155500 | 160500 | 170500 | 126893.5 | 136859 | 151324.5 | 183650 | 136859 | 151324.5 | 136859 | 136859 | 151324.5 | 154925 | 166450
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico. | 63632 | 71586 | 79540 | 94300 | 71586 | 79540 | 71586 | 71586 | 79540 | 83200 | 91300 | 65500 | 75500 | 85500 | 95500 | 75500 | 85500 | 75500 | 75500 | 85500 | 90500 | 95500 | 64566 | 73543 | 82520 | 94900 | 73543 | 82520 | 73543 | 73543 | 82520 | 86850 | 93400
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo. | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 53500 | 53500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 55500 | 55500 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 54500 | 54500
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 8900 | 8900 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 10500 | 10500 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 9700 | 9700
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts. | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 266800 | 266800 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 260500 | 260500 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 263650 | 263650
| SUBTOTAL | 4112463 | 4638227 | 5451335 | 6953766 | 4725527 | 5422235 | 4667327 | 4696427 | 5509535 | 5191615 | 6036340 | 4316770 | 4701600 | 5468500 | 6727365 | 4701600 | 5468500 | 4701600 | 4701600 | 5478500 | 5249250 | 6053200 | 4214616.5 | 4669913.5 | 5459917.5 | 6840565.5 | 4713563.5 | 5445367.5 | 4684463.5 | 4699013.5 | 5494017.5 | 5220432.5 | 6044770
| IVA 19% | 781367.97 | 881263.13 | 1035753.65 | 1321215.54 | 897850.13 | 1030224.65 | 886792.13 | 892321.13 | 1046811.65 | 986406.85 | 1146904.6 | 820186.3 | 893304 | 1039015 | 1278199.35 | 893304 | 1039015 | 893304 | 893304 | 1040915 | 997357.5 | 1150108 | 800777.135 | 887283.565 | 1037384.325 | 1299707.445 | 895577.065 | 1034619.825 | 890048.065 | 892812.565 | 1043863.325 | 991882.175 | 1148506.3
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO BLUELINE | 4893830.97 | 5519490.13 | 6487088.65 | 8274981.54 | 5623377.13 | 6452459.65 | 5554119.13 | 5588748.13 | 6556346.65 | 6178021.85 | 7183244.6 | 5136956.3 | 5594904 | 6507515 | 8005564.35 | 5594904 | 6507515 | 5594904 | 5594904 | 6519415 | 6246607.5 | 7203308 | 5015393.635 | 5557197.065 | 6497301.825 | 8140272.945 | 5609140.565 | 6479987.325 | 5574511.565 | 5591826.065 | 6537880.825 | 6212314.675 | 7193276.3
| TOTAL - PORTAFOLIO BLUELINE | [9 empty] | 68311708.43 | [10 empty] | 68506497.15 | [10 empty] | 68409102.79

## CONFORMNET
ANEXO 6 - ESTUDIO DE MERCADO |  | COTIZACIÓN 1 | [10 empty] | COTIZACIÓN 2 | [10 empty] | PROMEDIO
Portafolio del Servicio |  | funciones ecologicas | [10 empty] | tecniservice
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | CONFORMNET | [10 empty] | CONFORMNET | [10 empty] | CONFORMNET
|  | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora | 182500 | 182500 | 182500 | 233650 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 198700 | 198700 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 202400 | 202400 | 187550 | 187550 | 187550 | 213125 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 200550 | 200550
2 | Reparación de tarjeta evaporadora | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 132500 | 132500 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 135700 | 135700 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 134100 | 134100
3 | Cambio de Browsers evaporadora | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 156800 | 156800 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 161600 | 151600 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 159200 | 154200
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora | 167034 | 203700 | 232800 | 205600 | 291000 | 230700 | 232800 | 261900 | 291000 | 278300 | 305600 | 173200 | 207100 | 242500 | 256900 | 207100 | 242500 | 207100 | 207100 | 242500 | 224600 | 298300 | 170117 | 205400 | 237650 | 231250 | 249050 | 236600 | 219950 | 234500 | 266750 | 251450 | 301950
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora | 71586 | 71586 | 71586 | 112400 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 89600 | 89600 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 94200 | 94200 | 73193 | 73193 | 73193 | 93600 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 91900 | 91900
6 | Cambio de unidad evaporadora | 596550 | 739722 | 1232870 | 1783400 | 739722 | 1232870 | 739722 | 739722 | 1232870 | 810200 | 1307900 | 571200 | 718900 | 1201300 | 1692300 | 718900 | 1201300 | 718900 | 718900 | 1201300 | 802000 | 1293500 | 583875 | 729311 | 1217085 | 1737850 | 729311 | 1217085 | 729311 | 729311 | 1217085 | 806100 | 1300700
7 | Cambio de tarjeta condensadora | 135218 | 143172 | 167034 | 203700 | 143172 | 167034 | 143172 | 143172 | 167034 | 158400 | 182300 | 141400 | 149300 | 179200 | 212900 | 149300 | 179200 | 149300 | 149300 | 179200 | 182550 | 191400 | 138309 | 146236 | 173117 | 208300 | 146236 | 173117 | 146236 | 146236 | 173117 | 170475 | 186850
8 | Reparación de tarjeta condensadora | 75563 | 87494 | 99425 | 136600 | 87494 | 99425 | 87494 | 87494 | 99425 | 98250 | 116700 | 74200 | 78500 | 85400 | 120000 | 78500 | 85400 | 78500 | 78500 | 85400 | 89400 | 102100 | 74881.5 | 82997 | 92412.5 | 128300 | 82997 | 92412.5 | 82997 | 82997 | 92412.5 | 93825 | 109400
9 | Cambio de capacitor condensadora | 31816 | 38800 | 48500 | 61350 | 38800 | 48500 | 38800 | 38800 | 48500 | 51750 | 62400 | 40600 | 40600 | 40600 | 55000 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 56600 | 70400 | 36208 | 39700 | 44550 | 58175 | 39700 | 44550 | 39700 | 39700 | 44550 | 54175 | 66400
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora | 31816 | 31816 | 31816 | 64700 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 48150 | 53500 | 45500 | 45500 | 45500 | 64700 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 55800 | 55800 | 38658 | 38658 | 38658 | 64700 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 51975 | 54650
11 | Cambio de motor ventilador condensadora | 167034 | 186919 | 214758 | 241300 | 186919 | 214758 | 186919 | 186919 | 214758 | 203600 | 232100 | 165200 | 175200 | 201600 | 230000 | 175200 | 201600 | 175200 | 175200 | 201600 | 186400 | 221500 | 166117 | 181059.5 | 208179 | 235650 | 181059.5 | 208179 | 181059.5 | 181059.5 | 208179 | 195000 | 226800
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora | 357930 | 381792 | 405654 | 613450 | 381792 | 405654 | 381792 | 381792 | 405654 | 398800 | 433200 | 380500 | 400400 | 428900 | 625000 | 400400 | 428900 | 400400 | 400400 | 428900 | 415600 | 451200 | 369215 | 391096 | 417277 | 619225 | 391096 | 417277 | 391096 | 391096 | 417277 | 407200 | 442200
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800
14 | Reparación de fugas | 23862 | 23862 | 23862 | 42150 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 31600 | 31600 | 25500 | 25500 | 25500 | 45000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 35500 | 35500 | 24681 | 24681 | 24681 | 43575 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 33550 | 33550
15 | Cambio de contactor condensadora | 39770 | 51300 | 66800 | 93400 | 51300 | 66800 | 51300 | 51300 | 66800 | 72300 | 81400 | 42300 | 55400 | 73500 | 99500 | 55400 | 73500 | 55400 | 55400 | 73500 | 80300 | 85700 | 41035 | 53350 | 70150 | 96450 | 53350 | 70150 | 53350 | 53350 | 70150 | 76300 | 83550
16 | Cambio de bujes y aspas rotas | 31816 | 39770 | 47724 | 77900 | 39770 | 47724 | 39770 | 39770 | 47724 | 54885 | 61750 | 33500 | 45600 | 54200 | 82300 | 45600 | 54200 | 45600 | 45600 | 54200 | 60500 | 65500 | 32658 | 42685 | 50962 | 80100 | 42685 | 50962 | 42685 | 42685 | 50962 | 57692.5 | 63625
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados | 35793 | 43747 | 51701 | 64500 | 43747 | 51701 | 43747 | 43747 | 51701 | 58300 | 64200 | 38500 | 38500 | 38500 | 60500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 45500 | 45500 | 37146.5 | 41123.5 | 45100.5 | 62500 | 41123.5 | 45100.5 | 41123.5 | 41123.5 | 45100.5 | 51900 | 54850
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 132600 | 132600 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 130500 | 130500 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 131550 | 131550
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo. | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 5300 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6100 | 6100 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 5700 | 5700
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros | 27839 | 30225 | 33427 | 49600 | 30225 | 33427 | 30225 | 30225 | 33427 | 42600 | 45700 | 30200 | 30200 | 30200 | 50500 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 40500 | 40500 | 29019.5 | 30212.5 | 31813.5 | 50050 | 30212.5 | 31813.5 | 30212.5 | 30212.5 | 31813.5 | 41550 | 43100
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 31816 | 31816 | 31816 | 43765 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 46780 | 46780 | 33500 | 33500 | 33500 | 43765 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 51500 | 51500 | 32658 | 32658 | 32658 | 43765 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 49140 | 49140
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado | 596550 | 676090 | 755630 | 983460 | 676090 | 755630 | 676090 | 676090 | 755630 | 691740 | 768500 | 601500 | 695500 | 770500 | 995500 | 695500 | 770500 | 695500 | 695500 | 770500 | 701500 | 785500 | 599025 | 685795 | 763065 | 989480 | 685795 | 763065 | 685795 | 685795 | 763065 | 696620 | 777000
23 | Tarjeta universal | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 147300 | 147300 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 145500 | 145500 | 130550 | 130550 | 130550 | 130550 | 130550 | 130550 | 130550 | 130550 | 130550 | 146400 | 146400
24 | Bombas de condensado para 220-v | 308600 | 308600 | 308600 | 308600 | 308600 | 308600 | 308600 | 308600 | 308600 | 318600 | 318600 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 340500 | 340500 | 317050 | 317050 | 317050 | 317050 | 317050 | 317050 | 317050 | 317050 | 317050 | 329550 | 329550
25 | Capacitor | 22100 | 28400 | 36200 | 47700 | 28400 | 36200 | 28400 | 28400 | 36200 | 43500 | 51200 | 25500 | 30500 | 35500 | 45500 | 30500 | 35500 | 30500 | 30500 | 45500 | 50500 | 55500 | 23800 | 29450 | 35850 | 46600 | 29450 | 35850 | 29450 | 29450 | 40850 | 47000 | 53350
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 35793 | 35793 | 35793 | 52460 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 46740 | 46740 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 50500 | 50500 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 46480 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 48620 | 48620
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma) | 59655 | 71586 | 83517 | 96700 | 71586 | 83517 | 71586 | 71586 | 83517 | 74600 | 98470 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 70500 | 70500 | 60077.5 | 66043 | 72008.5 | 78600 | 66043 | 72008.5 | 66043 | 66043 | 72008.5 | 72550 | 84485
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado | 11356 | 135218 | 159080 | 178630 | 135218 | 159080 | 135218 | 135218 | 159080 | 147520 | 173450 | 115500 | 130500 | 145500 | 160500 | 130500 | 145500 | 130500 | 130500 | 145500 | 155500 | 170500 | 63428 | 132859 | 152290 | 169565 | 132859 | 152290 | 132859 | 132859 | 152290 | 151510 | 171975
29 | Punto electrico a 220 V | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 44650 | 44650 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 45500 | 45500 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 45075 | 45075
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico. | 123287 | 135218 | 147149 | 186800 | 135218 | 147149 | 135218 | 135218 | 147149 | 149350 | 162400 | 130500 | 138500 | 155500 | 180500 | 138500 | 155500 | 138500 | 138500 | 155500 | 160500 | 170500 | 126893.5 | 136859 | 151324.5 | 183650 | 136859 | 151324.5 | 136859 | 136859 | 151324.5 | 154925 | 166450
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico. | 63632 | 71586 | 79540 | 94300 | 71586 | 79540 | 71586 | 71586 | 79540 | 83200 | 91300 | 65500 | 75500 | 85500 | 95500 | 75500 | 85500 | 75500 | 75500 | 85500 | 90500 | 95500 | 64566 | 73543 | 82520 | 94900 | 73543 | 82520 | 73543 | 73543 | 82520 | 86850 | 93400
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo. | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 53500 | 53500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 55500 | 55500 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 54500 | 54500
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 8900 | 8900 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 10500 | 10500 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 9700 | 9700
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts. | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 266800 | 266800 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 260500 | 260500 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 263650 | 263650
| SUBTOTAL | 4120687 | 4646413 | 5452183 | 6896416 | 4733713 | 5450083 | 4675513 | 4704613 | 5510383 | 5200315 | 6040240 | 4316770 | 4701600 | 5468500 | 6727365 | 4701600 | 5468500 | 4701600 | 4701600 | 5478500 | 5249250 | 6053200 | 4218728.5 | 4674006.5 | 5460341.5 | 6811890.5 | 4717656.5 | 5459291.5 | 4688556.5 | 4703106.5 | 5494441.5 | 5224782.5 | 6046720
| IVA 19% | 782930.53 | 882818.47 | 1035914.77 | 1310319.04 | 899405.47 | 1035515.77 | 888347.47 | 893876.47 | 1046972.77 | 988059.85 | 1147645.6 | 820186.3 | 893304 | 1039015 | 1278199.35 | 893304 | 1039015 | 893304 | 893304 | 1040915 | 997357.5 | 1150108 | 801558.415 | 888061.235 | 1037464.885 | 1294259.195 | 896354.735 | 1037265.385 | 890825.735 | 893590.235 | 1043943.885 | 992708.675 | 1148876.8
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO CONFORMNET | 4903617.53 | 5529231.47 | 6488097.77 | 8206735.04 | 5633118.47 | 6485598.77 | 5563860.47 | 5598489.47 | 6557355.77 | 6188374.85 | 7187885.6 | 5136956.3 | 5594904 | 6507515 | 8005564.35 | 5594904 | 6507515 | 5594904 | 5594904 | 6519415 | 6246607.5 | 7203308 | 5020286.915 | 5562067.735 | 6497806.385 | 8106149.695 | 5614011.235 | 6496556.885 | 5579382.235 | 5596696.735 | 6538385.385 | 6217491.175 | 7195596.8
| TOTAL - PORTAFOLIO CONFORMNET | [9 empty] | 68342365.21 | [10 empty] | 68506497.15 | [10 empty] | 68424431.18

## ELECTROLUX
ANEXO 6 - ESTUDIO DE MERCADO |  | COTIZACIÓN 1 | [10 empty] | COTIZACIÓN 2 | [10 empty] | PROMEDIO
Portafolio del Servicio |  | funciones ecologicas | [10 empty] | tecniservice
Item | Tipo de mantenimiento y/o reparación a realizar | ELECTROLUX | [10 empty] | ELECTROLUX | [10 empty] | ELECTROLUX
|  | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN | [10 empty] | VALOR UBICACIÓN
|  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO |  | PUERTO ASIS |  |  |  | MOCOA |  | ORITO | LA HORMIGA |  | PUERTO LEGUIZAMO
|  | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 9000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 33000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V | 12000BTU/hr-220V | 18000BTU/hr-220V
1 | Cambio de tarjeta evaporadora | 182500 | 182500 | 182500 | 233650 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 198700 | 198700 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 192600 | 202400 | 202400 | 187550 | 187550 | 187550 | 213125 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 187550 | 200550 | 200550
2 | Reparación de tarjeta evaporadora | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 132500 | 132500 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 135700 | 135700 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 134100 | 134100
3 | Cambio de Browsers evaporadora | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 142300 | 156800 | 156800 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 161600 | 151600 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 144450 | 159200 | 154200
4 | Cambio motor del Browsers evaporadora | 167034 | 203700 | 232800 | 205600 | 291000 | 203700 | 232800 | 261900 | 29100 | 278300 | 305600 | 173200 | 207100 | 242500 | 256900 | 207100 | 242500 | 207100 | 207100 | 242500 | 224600 | 298300 | 170117 | 205400 | 237650 | 231250 | 249050 | 223100 | 219950 | 234500 | 135800 | 251450 | 301950
5 | Cambio de sistema eléctrico evaporadora | 71586 | 71586 | 71586 | 112400 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 71586 | 89600 | 89600 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 94200 | 94200 | 73193 | 73193 | 73193 | 93600 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 73193 | 91900 | 91900
6 | Cambio de unidad evaporadora | 596550 | 739722 | 1232870 | 1783400 | 739722 | 1232870 | 739722 | 739722 | 1232870 | 810200 | 1307900 | 571200 | 718900 | 1201300 | 1692300 | 718900 | 1201300 | 718900 | 718900 | 1201300 | 802000 | 1293500 | 583875 | 729311 | 1217085 | 1737850 | 729311 | 1217085 | 729311 | 729311 | 1217085 | 806100 | 1300700
7 | Cambio de tarjeta condensadora | 135218 | 143172 | 167034 | 203700 | 143172 | 167034 | 143172 | 143172 | 167034 | 158400 | 182300 | 141400 | 149300 | 179200 | 212900 | 149300 | 179200 | 149300 | 149300 | 179200 | 182550 | 191400 | 138309 | 146236 | 173117 | 208300 | 146236 | 173117 | 146236 | 146236 | 173117 | 170475 | 186850
8 | Reparación de tarjeta condensadora | 75563 | 87494 | 99425 | 136600 | 87494 | 99425 | 87494 | 87494 | 99425 | 98250 | 116700 | 74200 | 78500 | 85400 | 120000 | 78500 | 85400 | 78500 | 78500 | 85400 | 89400 | 102100 | 74881.5 | 82997 | 92412.5 | 128300 | 82997 | 92412.5 | 82997 | 82997 | 92412.5 | 93825 | 109400
9 | Cambio de capacitor condensadora | 31816 | 38800 | 48500 | 61350 | 38800 | 48500 | 38800 | 38800 | 48500 | 51750 | 62400 | 40600 | 40600 | 40600 | 55000 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 56600 | 70400 | 36208 | 39700 | 44550 | 58175 | 39700 | 44550 | 39700 | 39700 | 44550 | 54175 | 66400
10 | Cambio de sistema eléctrico condensadora | 31816 | 31816 | 31816 | 64700 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 48150 | 53500 | 45500 | 45500 | 45500 | 64700 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 55800 | 55800 | 38658 | 38658 | 38658 | 64700 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 51975 | 54650
11 | Cambio de motor ventilador condensadora | 167034 | 186919 | 214758 | 241300 | 186919 | 214758 | 186919 | 186919 | 214758 | 203600 | 232100 | 165200 | 175200 | 201600 | 230000 | 175200 | 201600 | 175200 | 175200 | 201600 | 186400 | 221500 | 166117 | 181059.5 | 208179 | 235650 | 181059.5 | 208179 | 181059.5 | 181059.5 | 208179 | 195000 | 226800
12 | Cambio de compresor (motor) condensadora | 357930 | 381792 | 405654 | 613450 | 381792 | 405654 | 381792 | 381792 | 405654 | 398800 | 433200 | 380500 | 400400 | 428900 | 625000 | 400400 | 428900 | 400400 | 400400 | 428900 | 415600 | 451200 | 369215 | 391096 | 417277 | 619225 | 391096 | 417277 | 391096 | 391096 | 417277 | 407200 | 442200
13 | Recarga de Refrigerante (Freón) condensadora | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800 | 39770 | 43700 | 52400 | 68300 | 43700 | 52400 | 43700 | 43700 | 52400 | 54500 | 67800
14 | Reparación de fugas | 23862 | 23862 | 23862 | 42150 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 23862 | 31600 | 31600 | 25500 | 25500 | 25500 | 45000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 35500 | 35500 | 24681 | 24681 | 24681 | 43575 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 33550 | 33550
15 | Cambio de contactor condensadora | 39770 | 51300 | 66800 | 93400 | 51300 | 66800 | 51300 | 51300 | 66800 | 72300 | 81400 | 42300 | 55400 | 73500 | 99500 | 55400 | 73500 | 55400 | 55400 | 73500 | 80300 | 85700 | 41035 | 53350 | 70150 | 96450 | 53350 | 70150 | 53350 | 53350 | 70150 | 76300 | 83550
16 | Cambio de bujes y aspas rotas | 31816 | 39770 | 47724 | 77900 | 39770 | 47724 | 39770 | 39770 | 47724 | 54885 | 61750 | 33500 | 45600 | 54200 | 82300 | 45600 | 54200 | 45600 | 45600 | 54200 | 60500 | 65500 | 32658 | 42685 | 50962 | 80100 | 42685 | 50962 | 42685 | 42685 | 50962 | 57692.5 | 63625
17 | Cambio de breakers eléctricos si se encuentran dañados | 35793 | 43747 | 51701 | 64500 | 43747 | 51701 | 43747 | 43747 | 51701 | 58300 | 64200 | 38500 | 38500 | 38500 | 60500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 45500 | 45500 | 37146.5 | 41123.5 | 45100.5 | 62500 | 41123.5 | 45100.5 | 41123.5 | 41123.5 | 45100.5 | 51900 | 54850
18 | Cambio de correas, poleas, recubrimiento con yumbolón u otro material, a fin de conservar el frío y retorno dentro de los parámetros normales | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 132600 | 132600 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 105300 | 130500 | 130500 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 112350 | 131550 | 131550
19 | Colocación de tuberías de drenaje, de acuerdo con los manuales del equipo. | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 5300 | 5300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6100 | 6100 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 4388.5 | 5700 | 5700
20 | Aplicación de correctivos en los motores cuando presenten ruido por desbalance y desnivel de las bases, cambio de bujes y otros | 27839 | 30225 | 33427 | 49600 | 30225 | 33427 | 30225 | 30225 | 33427 | 42600 | 45700 | 30200 | 30200 | 30200 | 50500 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 40500 | 40500 | 29019.5 | 30212.5 | 31813.5 | 50050 | 30212.5 | 31813.5 | 30212.5 | 30212.5 | 31813.5 | 41550 | 43100
21 | ML de conduccion de tuberia en cobre 1/4 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 31816 | 31816 | 31816 | 43765 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 31816 | 46780 | 46780 | 33500 | 33500 | 33500 | 43765 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 51500 | 51500 | 32658 | 32658 | 32658 | 43765 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 32658 | 49140 | 49140
22 | Unidad compresora de Motor de Aire acondicionado | 596550 | 676090 | 755630 | 983460 | 676090 | 755630 | 676090 | 676090 | 755630 | 691740 | 768500 | 601500 | 695500 | 770500 | 995500 | 695500 | 770500 | 695500 | 695500 | 770500 | 701500 | 785500 | 599025 | 685795 | 763065 | 989480 | 685795 | 763065 | 685795 | 685795 | 763065 | 696620 | 777000
23 | Tarjeta universal | 134200 | 134200 | 134200 | 164800 | 134200 | 134200 | 134200 | 134200 | 134200 | 152300 | 152300 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | 145500 | 145500 | 132850 | 132850 | 132850 | 148150 | 132850 | 132850 | 132850 | 132850 | 132850 | 148900 | 148900
24 | Bombas de condensado para 220-v | 310206 | 310206 | 310206 | 343100 | 310206 | 310206 | 310206 | 310206 | 310206 | 326400 | 326400 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 340500 | 340500 | 317853 | 317853 | 317853 | 334300 | 317853 | 317853 | 317853 | 317853 | 317853 | 333450 | 333450
25 | Capacitor | 22100 | 28400 | 36200 | 47700 | 28400 | 36200 | 28400 | 28400 | 36200 | 43500 | 51200 | 25500 | 30500 | 35500 | 45500 | 30500 | 35500 | 30500 | 30500 | 45500 | 50500 | 55500 | 23800 | 29450 | 35850 | 46600 | 29450 | 35850 | 29450 | 29450 | 40850 | 47000 | 53350
26 | ML de conduccion de tuberia en cobre 3/8 (Incluye cable solido centelsa #12, rubatex, canaleta plastica de 100 x 40 mm) | 35793 | 35793 | 35793 | 52460 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 35793 | 46740 | 46740 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 50500 | 50500 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 46480 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 38146.5 | 48620 | 48620
27 | reparación base para unidad de Aire Acondicionado ( incluye desintalacion, soldadura, pintura, chazos e instalacion de la misma) | 59655 | 71586 | 83517 | 96700 | 71586 | 83517 | 71586 | 71586 | 83517 | 74600 | 98470 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 70500 | 70500 | 60077.5 | 66043 | 72008.5 | 78600 | 66043 | 72008.5 | 66043 | 66043 | 72008.5 | 72550 | 84485
28 | Cambio base para unidad de Aire Acondicionado | 11356 | 135218 | 159080 | 178630 | 135218 | 159080 | 135218 | 135218 | 159080 | 147520 | 173450 | 115500 | 130500 | 145500 | 160500 | 130500 | 145500 | 130500 | 130500 | 145500 | 155500 | 170500 | 63428 | 132859 | 152290 | 169565 | 132859 | 152290 | 132859 | 132859 | 152290 | 151510 | 171975
29 | Punto electrico a 220 V | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 39770 | 44650 | 44650 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 45500 | 45500 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 45075 | 45075
30 | Mantenimiento preventivo de Unidad Evaporadora: Desarmado, lavado, armado, sopleteado de los siguientes componentes: Carcasa, serpentín, cambio de filtros, deflectores, bandeja de condensado, desagüe, blower’s, limpieza y lubricación del sistema eléctrico y electrónico. | 123287 | 135218 | 147149 | 186800 | 135218 | 147149 | 135218 | 135218 | 147149 | 149350 | 162400 | 130500 | 138500 | 155500 | 180500 | 138500 | 155500 | 138500 | 138500 | 155500 | 160500 | 170500 | 126893.5 | 136859 | 151324.5 | 183650 | 136859 | 151324.5 | 136859 | 136859 | 151324.5 | 154925 | 166450
31 | Manteniemiento preventivo de la unidad condensadora: Desarmado, lavado, sopleteado y armado de los siguientes elementos: Gabinete, serpentín, ventilador, motor ventilador, limpieza y lubricación del sistema eléctrico. | 63632 | 71586 | 79540 | 94300 | 71586 | 79540 | 71586 | 71586 | 79540 | 83200 | 91300 | 65500 | 75500 | 85500 | 95500 | 75500 | 85500 | 75500 | 75500 | 85500 | 90500 | 95500 | 64566 | 73543 | 82520 | 94900 | 73543 | 82520 | 73543 | 73543 | 82520 | 86850 | 93400
32 | Cambio de gas refriguerante R22 (R417A) o similar dependiendo de la marca y capacidad del equipo. | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 53500 | 53500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 55500 | 55500 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 54500 | 54500
33 | ML de desintalacion de conduccion electrica y tuberia en cobre | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 7954 | 8900 | 8900 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 10500 | 10500 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 8227 | 9700 | 9700
34 | Instalacion de aires acondicionados, incluye condensadora, evaporadora (soportes metalicos) y cables de conducion electricos y conduccion en tuberia en cobre hasta 4 mts. | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 266800 | 266800 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 240500 | 260500 | 260500 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 243050 | 263650 | 263650
| SUBTOTAL | 4126893 | 4652619 | 5458389 | 6966116 | 4739919 | 5429289 | 4681719 | 4710819 | 5254689 | 5213115 | 6053040 | 4316770 | 4701600 | 5468500 | 6727365 | 4701600 | 5468500 | 4701600 | 4701600 | 5478500 | 5249250 | 6053200 | 4221831.5 | 4677109.5 | 5463444.5 | 6846740.5 | 4720759.5 | 5448894.5 | 4691659.5 | 4706209.5 | 5366594.5 | 5231182.5 | 6053120
| IVA 19% | 784109.67 | 883997.61 | 1037093.91 | 1323562.04 | 900584.61 | 1031564.91 | 889526.61 | 895055.61 | 998390.91 | 990491.85 | 1150077.6 | 820186.3 | 893304 | 1039015 | 1278199.35 | 893304 | 1039015 | 893304 | 893304 | 1040915 | 997357.5 | 1150108 | 802147.985 | 888650.805 | 1038054.455 | 1300880.695 | 896944.305 | 1035289.955 | 891415.305 | 894179.805 | 1019652.955 | 993924.675 | 1150092.8
| TOTAL COTIZACIONES - PORTAFOLIO ELECTROLUX | 4911002.67 | 5536616.61 | 6495482.91 | 8289678.04 | 5640503.61 | 6460853.91 | 5571245.61 | 5605874.61 | 6253079.91 | 6203606.85 | 7203117.6 | 5136956.3 | 5594904 | 6507515 | 8005564.35 | 5594904 | 6507515 | 5594904 | 5594904 | 6519415 | 6246607.5 | 7203308 | 5023979.485 | 5565760.305 | 6501498.955 | 8147621.195 | 5617703.805 | 6484184.455 | 5583074.805 | 5600389.305 | 6386247.455 | 6225107.175 | 7203212.8
| TOTAL - PORTAFOLIO ELECTROLUX | [9 empty] | 68171062.33 | [10 empty] | 68506497.15 | [10 empty] | 68338779.74